## Лист1
Данные замеров нагрузок и уровней напряжения за 20 декабря 2023 года
|  | 03-00 |  | 10-00 |  | 18-00 |  | Данные замеров нагрузок и уровней напряжения за режимный день 20.12.2023 по объектам ФБУ "ВДСК"
Филиал ВМЭС | Присоединение | I,A | U, kB | I,A | U, kB | I,A | U, kB | Режимный день 20.12.2023г.
|  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 03-00 |  |  | 10-00 |  |  | 18-00
ВМЭС | РП 108 яч.7 | 54 | 6.2 | 57 | 6.1 | 52 | 6.1 | № п/п | Наименование объекта | I,A | U, kB | Cos φ | I,A | U, kB | Cos φ | I,A | U, kB | Cos φ
ВМЭС | РП 108 яч.5 | 14 | 6.2 | 17 | 6.1 | 16 | 6.1 |  |  | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6
ВМЭС | РП 108 яч.9 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1 | 1 | ПС Шлюз № 4 Фидер 32 | 3.1 | 10.3 | 0.85 | 10.8 | 10.1 | 0.85 | 6.1 | 10.2 | 0.85
ВМЭС | РП 108 яч.11 | 12 | 6.2 | 14 | 6.1 | 12 | 6.1 | 2 | ПС Шлюз № 8 Фидер 34 | 2.6 | 10.3 | 0.85 | 13.4 | 10.1 | 0.85 | 5.3 | 10.2 | 0.85
ВМЭС | РП 108 яч.13 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 108 яч.15 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 108 яч.8 | 108 | 6.2 | 110 | 6.1 | 110 | 6.1
ВМЭС | РП 108 яч.4 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 108 яч.6 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 108 яч.10 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 108 яч.12 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 108 яч.14 | 23 | 6.2 | 24 | 6.1 | 23 | 6.1
ВМЭС | РП 108 яч.16 | 8 | 6.2 | 8 | 6.1 | 8 | 6.1
ВМЭС | РП 134 яч.13 | 110 | 6.2 | 116 | 6.1 | 112 | 6.1
ВМЭС | РП 134 яч.3 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 134 яч.5 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 134 яч.7 | 43 | 6.2 | 45 | 6.1 | 44 | 6.1
ВМЭС | РП 134 яч.9 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 134 яч.8 | 150 | 6.2 | 159 | 6.1 | 152 | 6.1
ВМЭС | РП 134 яч.4 | 75 | 6.2 | 79 | 6.1 | 76 | 6.1
ВМЭС | РП 134 яч.6 | 12 | 6.2 | 13 | 6.1 | 12 | 6.1
ВМЭС | РП 134 яч.10 | 55 | 6.2 | 58 | 6.1 | 56 | 6.1
ВМЭС | РП 140 яч.5 | 240 | 6.2 | 254 | 6.1 | 244 | 6.1
ВМЭС | РП 140 яч.3 | 5 | 6.2 | 5 | 6.1 | 5 | 6.1
ВМЭС | РП 140 яч.7 | 140 | 6.2 | 159 | 6.1 | 152 | 6.1
ВМЭС | РП 140 яч.9 | 60 | 6.2 | 63 | 6.1 | 61 | 6.1
ВМЭС | РП 140 яч.6 | 50 | 6.2 | 53 | 6.1 | 51 | 6.1
ВМЭС | РП 140 яч.4 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 140 яч.8 | 40 | 6.2 | 42 | 6.1 | 41 | 6.1
ВМЭС | РП 140 яч.10 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 140 яч.12 | 11 | 6.2 | 11 | 6.1 | 11 | 6.1
ВМЭС | РП 150 яч.5 | 105 | 6.2 | 111 | 6.1 | 107 | 6.1
ВМЭС | РП 150 яч.1 | 12 | 6.2 | 13 | 6.1 | 12 | 6.1
ВМЭС | РП 150 яч.3 | 12 | 6.2 | 13 | 6.1 | 12 | 6.1
ВМЭС | РП 150 яч.7 | 75 | 6.2 | 79 | 6.1 | 76 | 6.1
ВМЭС | РП 150 яч.9 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 150 яч.13 | 5 | 6.2 | 5 | 6.1 | 5 | 6.1
ВМЭС | РП 150 яч.6 | 140 | 6.2 | 148 | 6.1 | 142 | 6.1
ВМЭС | РП 150 яч.4 | 105 | 6.2 | 111 | 6.1 | 107 | 6.1
ВМЭС | РП 150 яч.8 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 150 яч.10 | 45 | 6.2 | 48 | 6.1 | 46 | 6.1
ВМЭС | РП 150 яч.14 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 160 яч.7 | 180 | 6.2 | 190 | 6.1 | 183 | 6.1
ВМЭС | РП 160 яч.3 | 80 | 6.2 | 85 | 6.1 | 81 | 6.1
ВМЭС | РП 160 яч.5 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 160 яч.9 | 50 | 6.2 | 53 | 6.1 | 51 | 6.1
ВМЭС | РП 160 яч.11 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 160 яч.15 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 160 яч.17 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 160 яч.8 | 190 | 6.2 | 201 | 6.1 | 193 | 6.1
ВМЭС | РП 160 яч.4 | 105 | 6.2 | 111 | 6.1 | 107 | 6.1
ВМЭС | РП 160 яч.6 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 160 яч.10 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 160 яч.16 | 90 | 6.2 | 95 | 6.1 | 91 | 6.1
ВМЭС | РП 180 яч.13 | 210 | 6.2 | 222 | 6.1 | 213 | 6.1
ВМЭС | РП 180 яч.3 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 180 яч.5 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 180 яч.7 | 65 | 6.2 | 69 | 6.1 | 66 | 6.1
ВМЭС | РП 180 яч.9 | 110 | 6.2 | 116 | 6.1 | 112 | 6.1
ВМЭС | РП 180 яч.8 | 120 | 6.2 | 127 | 6.1 | 122 | 6.1
ВМЭС | РП 180 яч.2 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 180 яч.4 | 110 | 6.2 | 116 | 6.1 | 112 | 6.1
ВМЭС | РП 200 яч.9 | 260 | 6.2 | 275 | 6.1 | 264 | 6.1
ВМЭС | РП 200 яч.1 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 200 яч.5 | 65 | 6.2 | 69 | 6.1 | 66 | 6.1
ВМЭС | РП 200 яч.7 | 110 | 6.2 | 116 | 6.1 | 112 | 6.1
ВМЭС | РП 200 яч.6 | 270 | 6.2 | 286 | 6.1 | 274 | 6.1
ВМЭС | РП 200 яч.4 | 25 | 6.2 | 26 | 6.1 | 25 | 6.1
ВМЭС | РП 200 яч.12 | 70 | 6.2 | 74 | 6.1 | 71 | 6.1
ВМЭС | РП 200 яч.14 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 200 яч.10 | 140 | 6.2 | 148 | 6.1 | 142 | 6.1
ВМЭС | РП 230 яч.11 | 155 | 6.2 | 164 | 6.1 | 157 | 6.1
ВМЭС | РП 230 яч.5 | 40 | 6.2 | 42 | 6.1 | 41 | 6.1
ВМЭС | РП 230 яч.9 | 53 | 6.2 | 56 | 6.1 | 54 | 6.1
ВМЭС | РП 230 яч.14 | 105 | 6.2 | 111 | 6.1 | 107 | 6.1
ВМЭС | РП 230 яч.4 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 230 яч.6 | 5 | 6.2 | 5 | 6.1 | 5 | 6.1
ВМЭС | РП 230 яч.8 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 230 яч.10 | 25 | 6.2 | 26 | 6.1 | 25 | 6.1
ВМЭС | РП 230 яч.12 | 25 | 6.2 | 26 | 6.1 | 25 | 6.1
ВМЭС | РП 230 яч.7 | 60 | 6.2 | 63 | 6.1 | 61 | 6.1
ВМЭС | РП 270 яч.5 | 220 | 6.2 | 233 | 6.1 | 223 | 6.1
ВМЭС | РП 270 яч.7 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 270 яч.9 | 105 | 6.2 | 111 | 6.1 | 107 | 6.1
ВМЭС | РП 270 яч.11 | 50 | 6.2 | 53 | 6.1 | 51 | 6.1
ВМЭС | РП 270 яч.13 | 30 | 6.2 | 32 | 6.1 | 30 | 6.1
ВМЭС | РП 270 яч.15 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 270 яч.14 | 240 | 6.2 | 254 | 6.1 | 244 | 6.1
ВМЭС | РП 270 яч.8 | 70 | 6.2 | 74 | 6.1 | 71 | 6.1
ВМЭС | РП 270 яч.10 | 70 | 6.2 | 74 | 6.1 | 71 | 6.1
ВМЭС | РП 270 яч.12 | 105 | 6.2 | 111 | 6.1 | 107 | 6.1
ВМЭС | РП 270 яч.16 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 280 яч.17 | 115 | 6.2 | 122 | 6.1 | 117 | 6.1
ВМЭС | РП 280 яч.1 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 280 яч.3 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 280 яч.5 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 280 яч.9 | 45 | 6.2 | 48 | 6.1 | 46 | 6.1
ВМЭС | РП 280 яч.11 | 50 | 6.2 | 53 | 6.1 | 51 | 6.1
ВМЭС | РП 280 яч.13 | 22 | 6.2 | 23 | 6.1 | 22 | 6.1
ВМЭС | РП 280 яч.6 | 45 | 6.2 | 48 | 6.1 | 46 | 6.1
ВМЭС | РП 280 яч.10 | 25 | 6.2 | 26 | 6.1 | 25 | 6.1
ВМЭС | РП 280 яч.12 | 75 | 6.2 | 79 | 6.1 | 76 | 6.1
ВМЭС | РП 280 яч.14 | 45 | 6.2 | 48 | 6.1 | 46 | 6.1
ВМЭС | РП 1120 яч.5 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 1120 яч.1 | 50 | 6.2 | 53 | 6.1 | 51 | 6.1
ВМЭС | РП 1120 яч.2 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 1120 яч.3 | 25 | 6.2 | 26 | 6.1 | 25 | 6.1
ВМЭС | РП 1120 яч.4 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 1120 яч.9 | 100 | 6.2 | 106 | 6.1 | 102 | 6.1
ВМЭС | РП 1120 яч.10 | 30 | 6.2 | 32 | 6.1 | 30 | 6.1
ВМЭС | РП 1120 яч.11 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 1120 яч.12 | 5 | 6.2 | 5 | 6.1 | 5 | 6.1
ВМЭС | РП 1120 яч.13 | 50 | 6.2 | 53 | 6.1 | 51 | 6.1
ВМЭС | РП 1130 яч.9 | 180 | 6.2 | 190 | 6.1 | 183 | 6.1
ВМЭС | РП 1130 яч.1 | 25 | 6.2 | 26 | 6.1 | 25 | 6.1
ВМЭС | РП 1130 яч.3 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 1130 яч.5 | 70 | 6.2 | 74 | 6.1 | 71 | 6.1
ВМЭС | РП 1130 яч.7 | 70 | 6.2 | 74 | 6.1 | 71 | 6.1
ВМЭС | РП 1130 яч.13 | 5 | 6.2 | 5 | 6.1 | 5 | 6.1
ВМЭС | РП 1130 яч.17 | 12 | 6.2 | 13 | 6.1 | 12 | 6.1
ВМЭС | РП 1130 яч.10 | 76 | 6.2 | 80 | 6.1 | 77 | 6.1
ВМЭС | РП 1130 яч.2 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 1130 яч.4 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 1130 яч.6 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 1130 яч.8 | 50 | 6.2 | 53 | 6.1 | 51 | 6.1
ВМЭС | РП 1200 яч.5 | 149 | 6.2 | 158 | 6.1 | 151 | 6.1
ВМЭС | РП 1200 яч.7 | 45 | 6.2 | 48 | 6.1 | 46 | 6.1
ВМЭС | РП 1200 яч.9 | 35 | 6.2 | 37 | 6.1 | 36 | 6.1
ВМЭС | РП 1200 яч.11 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 1200 яч.13 | 74 | 6.2 | 78 | 6.1 | 75 | 6.1
ВМЭС | РП 1200 яч.17 | 50 | 6.2 | 53 | 6.1 | 51 | 6.1
ВМЭС | РП 1200 яч.19 | 5 | 6.2 | 6 | 6.1 | 5 | 6.1
ВМЭС | РП 1200 яч.4 | 210 | 6.2 | 222 | 6.1 | 213 | 6.1
ВМЭС | РП 1200 яч.6 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 1200 яч.8 | 50 | 6.2 | 53 | 6.1 | 51 | 6.1
ВМЭС | РП 1200 яч.10 | 70 | 6.2 | 74 | 6.1 | 71 | 6.1
ВМЭС | РП 1200 яч.12 | 25 | 6.2 | 26 | 6.1 | 25 | 6.1
ВМЭС | РП 1200 яч.16 | 5 | 6.2 | 6 | 6.1 | 5 | 6.1
ВМЭС | РП 1200 яч.18 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 1200 яч.20 | 35 | 6.2 | 37 | 6.1 | 36 | 6.1
ВМЭС | РП 1230 яч.3 | 275 | 6.2 | 291 | 6.1 | 279 | 6.1
ВМЭС | РП 1230 яч.5 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 1230 яч.7 | 115 | 6.2 | 122 | 6.1 | 117 | 6.1
ВМЭС | РП 1230 яч.9 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 1230 яч.11 | 110 | 6.2 | 116 | 6.1 | 112 | 6.1
ВМЭС | РП 1230 яч.13 | 5 | 6.2 | 5 | 6.1 | 5 | 6.1
ВМЭС | РП 1230 яч.15 | 5 | 6.2 | 5 | 6.1 | 5 | 6.1
ВМЭС | РП 1230 яч.8 | 190 | 6.2 | 201 | 6.1 | 193 | 6.1
ВМЭС | РП 1320 яч.6 | 5 | 6.2 | 5 | 6.1 | 5 | 6.1
ВМЭС | РП 1230 яч.10 | 5 | 6.2 | 5 | 6.1 | 5 | 6.1
ВМЭС | РП 1230 яч.12 | 5 | 6.2 | 5 | 6.1 | 5 | 6.1
ВМЭС | РП 1230 яч.14 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 1230 яч.16 | 80 | 6.2 | 85 | 6.1 | 81 | 6.1
ВМЭС | РП 1270 яч.1 | 155 | 6.2 | 164 | 6.1 | 157 | 6.1
ВМЭС | РП 1270 яч.7 | 45 | 6.2 | 48 | 6.1 | 46 | 6.1
ВМЭС | РП 1270 яч.9 | 5 | 6.2 | 5 | 6.1 | 5 | 6.1
ВМЭС | РП 1270 яч.13 | 5 | 6.2 | 5 | 6.1 | 5 | 6.1
ВМЭС | РП 1270 яч.17 | 23 | 6.2 | 24 | 6.1 | 23 | 6.1
ВМЭС | РП 1270 яч.6 | 105 | 6.2 | 111 | 6.1 | 107 | 6.1
ВМЭС | РП 1270 яч.10 | 45 | 6.2 | 48 | 6.1 | 46 | 6.1
ВМЭС | РП 1270 яч.12 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 1290 яч.5 | 146 | 6.2 | 154 | 6.1 | 148 | 6.1
ВМЭС | РП 1290 яч.7 | 85 | 6.2 | 90 | 6.1 | 86 | 6.1
ВМЭС | РП 1290 яч.9 | 5 | 6.2 | 6 | 6.1 | 5 | 6.1
ВМЭС | РП 1290 яч.11 | 55 | 6.2 | 58 | 6.1 | 56 | 6.1
ВМЭС | РП 1290 яч.13 | 55 | 6.2 | 58 | 6.1 | 56 | 6.1
ВМЭС | РП 1290 яч.4 | 140 | 6.2 | 148 | 6.1 | 142 | 6.1
ВМЭС | РП 1290 яч.6 | 45 | 6.2 | 48 | 6.1 | 46 | 6.1
ВМЭС | РП 1290 яч.8 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 1290 яч.10 | 90 | 6.2 | 95 | 6.1 | 91 | 6.1
ВМЭС | РП 1290 яч.14 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 2200 яч.3 | 260 | 6.2 | 275 | 6.1 | 264 | 6.1
ВМЭС | РП 2200 яч.5 | 110 | 6.2 | 116 | 6.1 | 112 | 6.1
ВМЭС | РП 2200 яч.7 | 85 | 6.2 | 90 | 6.1 | 86 | 6.1
ВМЭС | РП 2200 яч.9 | 64 | 6.2 | 68 | 6.1 | 65 | 6.1
ВМЭС | РП 2200 яч.13 | 12 | 6.2 | 13 | 6.1 | 12 | 6.1
ВМЭС | РП 2200 яч.17 | 12 | 6.2 | 13 | 6.1 | 12 | 6.1
ВМЭС | РП 2200 яч.6 | 165 | 6.2 | 175 | 6.1 | 167 | 6.1
ВМЭС | РП 2200 яч.8 | 55 | 6.2 | 58 | 6.1 | 56 | 6.1
ВМЭС | РП 2200 яч.12 | 13 | 6.2 | 14 | 6.1 | 13 | 6.1
ВМЭС | РП 2200 яч.18 | 65 | 6.2 | 69 | 6.1 | 66 | 6.1
ВМЭС | РП 2200 яч.20 | 44 | 6.2 | 47 | 6.1 | 45 | 6.1
ВМЭС | РП 2210 яч.11 | 58 | 6.2 | 61 | 6.1 | 59 | 6.1
ВМЭС | РП 2210 яч.5 | 23 | 6.2 | 24 | 6.1 | 23 | 6.1
ВМЭС | РП 2210 яч.7 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 11 | 6.1
ВМЭС | РП 2210 яч.17 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 11 | 6.1
ВМЭС | РП 2210 яч.10 | 106 | 6.2 | 112 | 6.1 | 108 | 6.1
ВМЭС | РП 2210 яч.4 | 46 | 6.2 | 49 | 6.1 | 47 | 6.1
ВМЭС | РП 2210 яч.6 | 5 | 6.2 | 6 | 6.1 | 5 | 6.1
ВМЭС | РП 2210 яч.12 | 5 | 6.2 | 6 | 6.1 | 5 | 6.1
ВМЭС | РП 2210 яч.14 | 23 | 6.2 | 24 | 6.1 | 23 | 6.1
ВМЭС | РП 2210 яч.16 | 23 | 6.2 | 24 | 6.1 | 23 | 6.1
ВМЭС | РП 2250 яч.7 | 170 | 6.2 | 180 | 6.1 | 173 | 6.1
ВМЭС | РП 2250 яч.3 | 75 | 6.2 | 79 | 6.1 | 76 | 6.1
ВМЭС | РП 2250 яч.9 | 85 | 6.2 | 90 | 6.1 | 86 | 6.1
ВМЭС | РП 2250 яч.11 | 5 | 6.2 | 5 | 6.1 | 5 | 6.1
ВМЭС | РП 2250 яч.13 | 5 | 6.2 | 5 | 6.1 | 5 | 6.1
ВМЭС | РП 2250 яч.15 | 25 | 6.2 | 26 | 6.1 | 25 | 6.1
ВМЭС | РП 2250 яч.17 | 5 | 6.2 | 5 | 6.1 | 5 | 6.1
ВМЭС | РП 2250 яч.8 | 105 | 6.2 | 111 | 6.1 | 107 | 6.1
ВМЭС | РП 2250 яч.12 | 35 | 6.2 | 37 | 6.1 | 36 | 6.1
ВМЭС | РП 2250 яч.14 | 5 | 6.2 | 5 | 6.1 | 5 | 6.1
ВМЭС | РП 2250 яч.16 | 5 | 6.2 | 5 | 6.1 | 5 | 6.1
ВМЭС | РП 2250 яч.18 | 65 | 6.2 | 69 | 6.1 | 66 | 6.1
ВМЭС | РП 2270 яч.1 | 55 | 6.2 | 58 | 6.1 | 56 | 6.1
ВМЭС | РП 2270 яч.5 | 5 | 6.2 | 5 | 6.1 | 5 | 6.1
ВМЭС | РП 2270 яч.7 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 11 | 6.1
ВМЭС | РП 2270 яч.9 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 2270 яч.11 | 58 | 6.2 | 61 | 6.1 | 59 | 6.1
ВМЭС | РП 2270 яч.15 | 5 | 6.2 | 5 | 6.1 | 5 | 6.1
ВМЭС | РП 2270 яч.6 | 115 | 6.2 | 122 | 6.1 | 117 | 6.1
ВМЭС | РП 2270 яч.8 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 2270 яч.10 | 80 | 6.2 | 85 | 6.1 | 81 | 6.1
ВМЭС | РП 2270 яч.12 | 12 | 6.2 | 13 | 6.1 | 12 | 6.1
ВМЭС | РП 2270 яч.18 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 11 | 6.1
ВМЭС | РП 2270 яч.19 | 5 | 6.2 | 5 | 6.1 | 5 | 6.1
ВМЭС | РП 2280 яч.1 | 160 | 6.2 | 169 | 6.1 | 162 | 6.1
ВМЭС | РП 2280 яч.11 | 45 | 6.2 | 48 | 6.1 | 46 | 6.1
ВМЭС | РП 2280 яч.13 | 90 | 6.2 | 95 | 6.1 | 91 | 6.1
ВМЭС | РП 2280 яч.15 | 12 | 6.2 | 13 | 6.1 | 12 | 6.1
ВМЭС | РП 2280 яч.2 | 215 | 6.2 | 227 | 6.1 | 218 | 6.1
ВМЭС | РП 2280 яч.8 | 13 | 6.2 | 14 | 6.1 | 13 | 6.1
ВМЭС | РП 2280 яч.10 | 45 | 6.2 | 48 | 6.1 | 46 | 6.1
ВМЭС | РП 2280 яч.12 | 13 | 6.2 | 14 | 6.1 | 13 | 6.1
ВМЭС | РП 2280 яч.14 | 11 | 6.2 | 11 | 6.1 | 11 | 6.1
ВМЭС | РП 2280 яч.16 | 55 | 6.2 | 58 | 6.1 | 56 | 6.1
ВМЭС | РП 2280 яч.17 | 11 | 6.2 | 11 | 6.1 | 11 | 6.1
ВМЭС | РП 2280 яч.18 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 2290 яч.1 | 160 | 6.2 | 169 | 6.1 | 162 | 6.1
ВМЭС | РП 2290 яч.9 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 2290 яч.11 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 2290 яч.13 | 5 | 6.2 | 5 | 6.1 | 5 | 6.1
ВМЭС | РП 2290 яч.15 | 32 | 6.2 | 34 | 6.1 | 32 | 6.1
ВМЭС | РП 2290 яч.17 | 25 | 6.2 | 26 | 6.1 | 25 | 6.1
ВМЭС | РП 2290 яч.19 | 30 | 6.2 | 32 | 6.1 | 30 | 6.1
ВМЭС | РП 2290 яч.6 | 255 | 6.2 | 270 | 6.1 | 259 | 6.1
ВМЭС | РП 2290 яч.10 | 70 | 6.2 | 74 | 6.1 | 71 | 6.1
ВМЭС | РП 2290 яч.12 | 5 | 6.2 | 5 | 6.1 | 5 | 6.1
ВМЭС | РП 2290 яч.14 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 11 | 6.1
ВМЭС | РП 2290 яч.16 | 75 | 6.2 | 79 | 6.1 | 76 | 6.1
ВМЭС | РП 2290 яч.18 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 11 | 6.1
ВМЭС | РП 2290 яч.20 | 32 | 6.2 | 34 | 6.1 | 32 | 6.1
ВМЭС | РП 2290 яч.22 | 5 | 6.2 | 5 | 6.1 | 5 | 6.1
ВМЭС | РП 2300 яч.11 | 190 | 6.2 | 201 | 6.1 | 193 | 6.1
ВМЭС | РП 2300 яч.1 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 2300 яч.5 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 2300 яч.7 | 55 | 6.2 | 58 | 6.1 | 56 | 6.1
ВМЭС | РП 2300 яч.9 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 2300 яч.12 | 210 | 6.2 | 222 | 6.1 | 213 | 6.1
ВМЭС | РП 2300 яч.2 | 70 | 6.2 | 74 | 6.1 | 71 | 6.1
ВМЭС | РП 2300 яч.6 | 65 | 6.2 | 69 | 6.1 | 66 | 6.1
ВМЭС | РП 2300 яч.8 | 42 | 6.2 | 44 | 6.1 | 43 | 6.1
ВМЭС | РП 2300 яч.10 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 5 яч.5 | 95 | 6.2 | 101 | 6.1 | 96 | 6.1
ВМЭС | РП 5 яч.7 | 57 | 6.2 | 60 | 6.1 | 58 | 6.1
ВМЭС | РП 5 яч.9 | 39 | 6.2 | 41 | 6.1 | 40 | 6.1
ВМЭС | РП 5 яч.11 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 5 яч.2 | 190 | 6.2 | 201 | 6.1 | 193 | 6.1
ВМЭС | РП 5 яч.4 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 5 яч.6 | 5 | 6.2 | 5 | 6.1 | 5 | 6.1
ВМЭС | РП 5 яч.8 | 106 | 6.2 | 112 | 6.1 | 108 | 6.1
ВМЭС | РП 5 яч.10 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 5 яч.12 | 27 | 6.2 | 29 | 6.1 | 27 | 6.1
ВМЭС | РП 30 яч.1 | 125 | 6.2 | 132 | 6.1 | 127 | 6.1
ВМЭС | РП 30 яч.5 | 33 | 6.2 | 35 | 6.1 | 33 | 6.1
ВМЭС | РП 30 яч.7 | 13 | 6.2 | 14 | 6.1 | 13 | 6.1
ВМЭС | РП 30 яч.9 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 30 яч.11 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 30 яч.13 | 28 | 6.2 | 30 | 6.1 | 28 | 6.1
ВМЭС | РП 30 яч.15 | 25 | 6.2 | 26 | 6.1 | 25 | 6.1
ВМЭС | РП 30 яч.8 | 140 | 6.2 | 148 | 6.1 | 142 | 6.1
ВМЭС | РП 30 яч.6 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 30 яч.10 | 5 | 6.2 | 5 | 6.1 | 5 | 6.1
ВМЭС | РП 30 яч.12 | 90 | 6.2 | 95 | 6.1 | 91 | 6.1
ВМЭС | РП 30 яч.14 | 35 | 6.2 | 37 | 6.1 | 36 | 6.1
ВМЭС | РП 40 яч.1 | 190 | 6.2 | 201 | 6.1 | 193 | 6.1
ВМЭС | РП 40 яч.3 | 11 | 6.2 | 12 | 6.1 | 11 | 6.1
ВМЭС | РП 40 яч.5 | 13 | 6.2 | 14 | 6.1 | 13 | 6.1
ВМЭС | РП 40 яч.7 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 40 яч.11 | 50 | 6.2 | 53 | 6.1 | 51 | 6.1
ВМЭС | РП 40 яч.15 | 65 | 6.2 | 69 | 6.1 | 66 | 6.1
ВМЭС | РП 40 яч.19 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 40 яч.2 | 170 | 6.2 | 180 | 6.1 | 173 | 6.1
ВМЭС | РП 40 яч.4 | 41 | 6.2 | 43 | 6.1 | 42 | 6.1
ВМЭС | РП 40 яч.6 | 73 | 6.2 | 77 | 6.1 | 74 | 6.1
ВМЭС | РП 40 яч.10 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 40 яч.20 | 5 | 6.2 | 5 | 6.1 | 5 | 6.1
ВМЭС | РП 42 яч.5 | 78 | 6.2 | 83 | 6.1 | 79 | 6.1
ВМЭС | РП 42 яч.7 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 42 яч.9 | 55 | 6.2 | 58 | 6.1 | 56 | 6.1
ВМЭС | РП 42 яч.11 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 42 яч.13 | 12 | 6.2 | 13 | 6.1 | 12 | 6.1
ВМЭС | РП 42 яч.15 | 13 | 6.2 | 14 | 6.1 | 13 | 6.1
ВМЭС | РП 42 яч.4 | 135 | 6.2 | 143 | 6.1 | 137 | 6.1
ВМЭС | РП 42 яч.6 | 5 | 6.2 | 5 | 6.1 | 5 | 6.1
ВМЭС | РП 42 яч.8 | 35 | 6.2 | 37 | 6.1 | 36 | 6.1
ВМЭС | РП 42 яч.10 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 42 яч.12 | 65 | 6.2 | 69 | 6.1 | 66 | 6.1
ВМЭС | РП 42 яч.16 | 13 | 6.2 | 14 | 6.1 | 13 | 6.1
ВМЭС | РП 50 яч.1 | 182 | 6.2 | 193 | 6.1 | 185 | 6.1
ВМЭС | РП 50 яч.3 | 35 | 6.2 | 37 | 6.1 | 36 | 6.1
ВМЭС | РП 50 яч.5 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 50 яч.7 | 12 | 6.2 | 13 | 6.1 | 12 | 6.1
ВМЭС | РП 50 яч.9 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 50 яч.13 | 45 | 6.2 | 48 | 6.1 | 46 | 6.1
ВМЭС | РП 50 яч.15 | 48 | 6.2 | 51 | 6.1 | 49 | 6.1
ВМЭС | РП 50 яч.10 | 192 | 6.2 | 203 | 6.1 | 195 | 6.1
ВМЭС | РП 50 яч.4 | 91 | 6.2 | 96 | 6.1 | 92 | 6.1
ВМЭС | РП 50 яч.6 | 35 | 6.2 | 37 | 6.1 | 36 | 6.1
ВМЭС | РП 50 яч.8 | 16 | 6.2 | 17 | 6.1 | 16 | 6.1
ВМЭС | РП 50 яч.16 | 52 | 6.2 | 55 | 6.1 | 53 | 6.1
ВМЭС | РП 50 яч.18 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 100 яч.7 | 173 | 6.2 | 183 | 6.1 | 176 | 6.1
ВМЭС | РП 100 яч.3 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 100 яч.5 | 55 | 6.2 | 58 | 6.1 | 56 | 6.1
ВМЭС | РП 100 яч.9 | 25 | 6.2 | 26 | 6.1 | 25 | 6.1
ВМЭС | РП 100 яч.11 | 34 | 6.2 | 36 | 6.1 | 35 | 6.1
ВМЭС | РП 100 яч.13 | 66 | 6.2 | 70 | 6.1 | 67 | 6.1
ВМЭС | РП 100 яч.6 | 125 | 6.2 | 132 | 6.1 | 127 | 6.1
ВМЭС | РП 100 яч.8 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 100 яч.10 | 56 | 6.2 | 59 | 6.1 | 57 | 6.1
ВМЭС | РП 100 яч.12 | 35 | 6.2 | 37 | 6.1 | 36 | 6.1
ВМЭС | РП 100 яч.14 | 16 | 6.2 | 17 | 6.1 | 16 | 6.1
ВМЭС | РП 530 яч.5 | 235 | 6.2 | 249 | 6.1 | 239 | 6.1
ВМЭС | РП 530 яч.1 | 80 | 6.2 | 85 | 6.1 | 81 | 6.1
ВМЭС | РП 530 яч.11 | 161 | 6.2 | 170 | 6.1 | 163 | 6.1
ВМЭС | РП 530 яч.8 | 162 | 6.2 | 171 | 6.1 | 164 | 6.1
ВМЭС | РП 530 яч.6 | 16 | 6.2 | 17 | 6.1 | 16 | 6.1
ВМЭС | РП 530 яч.10 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 530 яч.12 | 65 | 6.2 | 69 | 6.1 | 66 | 6.1
ВМЭС | РП 530 яч.14 | 26 | 6.2 | 28 | 6.1 | 26 | 6.1
ВМЭС | РП 530 яч.16 | 90 | 6.2 | 95 | 6.1 | 91 | 6.1
ВМЭС | РП 1090 яч.1 | 215 | 6.2 | 227 | 6.1 | 218 | 6.1
ВМЭС | РП 1090 яч.5 | 46 | 6.2 | 49 | 6.1 | 47 | 6.1
ВМЭС | РП 1090 яч.9 | 64 | 6.2 | 68 | 6.1 | 65 | 6.1
ВМЭС | РП 1090 яч.11 | 70 | 6.2 | 74 | 6.1 | 71 | 6.1
ВМЭС | РП 1090 яч.13 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 1090 яч.15 | 20 | 6.2 | 21 | 6.1 | 20 | 6.1
ВМЭС | РП 1090 яч.17 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 1090 яч.19 | 72 | 6.2 | 76 | 6.1 | 73 | 6.1
ВМЭС | РП 1090 яч.8 | 123 | 6.2 | 130 | 6.1 | 125 | 6.1
ВМЭС | РП 1090 яч.10 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 1090 яч.12 | 5 | 6.2 | 5 | 6.1 | 5 | 6.1
ВМЭС | РП 1090 яч.14 | 18 | 6.2 | 19 | 6.1 | 18 | 6.1
ВМЭС | РП 1090 яч.16 | 25 | 6.2 | 26 | 6.1 | 25 | 6.1
ВМЭС | РП 1090 яч.18 | 30 | 6.2 | 32 | 6.1 | 30 | 6.1
ВМЭС | РП 1090 яч.20 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 1100 яч.3 | 160 | 6.2 | 169 | 6.1 | 162 | 6.1
ВМЭС | РП 1100 яч.7 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 1100 яч.9 | 16 | 6.2 | 17 | 6.1 | 16 | 6.1
ВМЭС | РП 1100 яч.11 | 125 | 6.2 | 132 | 6.1 | 127 | 6.1
ВМЭС | РП 1100 яч.13 | 18 | 6.2 | 19 | 6.1 | 18 | 6.1
ВМЭС | РП 1100 яч.15 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 1100 яч.17 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 1100 яч.6 | 210 | 6.2 | 222 | 6.1 | 213 | 6.1
ВМЭС | РП 1100 яч.10 | 26 | 6.2 | 28 | 6.1 | 26 | 6.1
ВМЭС | РП 1100 яч.12 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 1100 яч.14 | 135 | 6.2 | 143 | 6.1 | 137 | 6.1
ВМЭС | РП 1100 яч.16 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 1100 яч.18 | 110 | 6.2 | 116 | 6.1 | 112 | 6.1
ВМЭС | РП 1100 яч.20 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 1550 яч.1 | 66 | 6.2 | 70 | 6.1 | 67 | 6.1
ВМЭС | РП 1550 яч.7 | 18 | 6.2 | 19 | 6.1 | 18 | 6.1
ВМЭС | РП 1550 яч.9 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 1550 яч.11 | 30 | 6.2 | 32 | 6.1 | 30 | 6.1
ВМЭС | РП 1550 яч.13 | 11 | 6.2 | 12 | 6.1 | 11 | 6.1
ВМЭС | РП 1550 яч.6 | 26 | 6.2 | 28 | 6.1 | 26 | 6.1
ВМЭС | РП 1550 яч.10 | 14 | 6.2 | 15 | 6.1 | 14 | 6.1
ВМЭС | РП 1550 яч.12 | 19 | 6.2 | 20 | 6.1 | 19 | 6.1
ВМЭС | РП 1550 яч.14 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 1560 яч.9 | 195 | 6.2 | 206 | 6.1 | 198 | 6.1
ВМЭС | РП 1560 яч.1 | 13 | 6.2 | 14 | 6.1 | 13 | 6.1
ВМЭС | РП 1560 яч.3 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 1560 яч.7 | 110 | 6.2 | 116 | 6.1 | 112 | 6.1
ВМЭС | РП 1560 яч.13 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 1560 яч.15 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 1560 яч.14 | 110 | 6.2 | 116 | 6.1 | 112 | 6.1
ВМЭС | РП 1560 яч.4 | 20 | 6.2 | 21 | 6.1 | 20 | 6.1
ВМЭС | РП 1560 яч.6 | 30 | 6.2 | 32 | 6.1 | 30 | 6.1
ВМЭС | РП 1560 яч.8 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 1590 яч.7 | 121 | 6.2 | 128 | 6.1 | 123 | 6.1
ВМЭС | РП 1590 яч.11 | 35 | 6.2 | 37 | 6.1 | 36 | 6.1
ВМЭС | РП 1590 яч.15 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 1590 яч.17 | 5 | 6.2 | 5 | 6.1 | 5 | 6.1
ВМЭС | РП 1590 яч.19 | 59 | 6.2 | 62 | 6.1 | 60 | 6.1
ВМЭС | РП 1590 яч.8 | 80 | 6.2 | 85 | 6.1 | 81 | 6.1
ВМЭС | РП 1590 яч.12 | 16 | 6.2 | 17 | 6.1 | 16 | 6.1
ВМЭС | РП 1590 яч.14 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 1590 яч.16 | 12 | 6.2 | 13 | 6.1 | 12 | 6.1
ВМЭС | РП 1590 яч.18 | 30 | 6.2 | 32 | 6.1 | 30 | 6.1
ВМЭС | РП 2510 яч.1 | 25 | 6.2 | 26 | 6.1 | 25 | 6.1
ВМЭС | РП 2510 яч.7 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 2510 яч.9 | 5 | 6.2 | 5 | 6.1 | 5 | 6.1
ВМЭС | РП 2510 яч.6 | 105 | 6.2 | 111 | 6.1 | 107 | 6.1
ВМЭС | РП 2510 яч.10 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 2510 яч.12 | 5 | 6.2 | 5 | 6.1 | 5 | 6.1
ВМЭС | РП 2510 яч.11 | 36 | 6.2 | 38 | 6.1 | 37 | 6.1
ВМЭС | РП 2510 яч.14 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 2510 яч.16 | 13 | 6.2 | 14 | 6.1 | 13 | 6.1
ВМЭС | РП 2510 яч.13 | 5 | 6.2 | 5 | 6.1 | 5 | 6.1
ВМЭС | РП 2510 яч.18 | 23 | 6.2 | 24 | 6.1 | 23 | 6.1
ВМЭС | РП 3550 яч.8 | 64 | 6.2 | 68 | 6.1 | 65 | 6.1
ВМЭС | РП 3550 яч.6 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 3550 яч.11 | 10 | 6.2 | 10 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 3550 яч.22 | 25 | 6.2 | 26 | 6.1 | 25 | 6.1
ВМЭС | РП 3550 яч.16 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 3550 яч.19 | 10 | 6.2 | 10 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 121 яч.1 | 210 | 6.2 | 222 | 6.1 | 213 | 6.1
ВМЭС | РП 121 яч.5 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 121 яч.7 | 53 | 6.2 | 56 | 6.1 | 54 | 6.1
ВМЭС | РП 121 яч.9 | 5 | 6.2 | 5 | 6.1 | 5 | 6.1
ВМЭС | РП 121 яч.11 | 22 | 6.2 | 23 | 6.1 | 22 | 6.1
ВМЭС | РП 121 яч.13 | 23 | 6.2 | 24 | 6.1 | 23 | 6.1
ВМЭС | РП 121 яч.15 | 25 | 6.2 | 26 | 6.1 | 25 | 6.1
ВМЭС | РП 121 яч.6 | 210 | 6.2 | 222 | 6.1 | 213 | 6.1
ВМЭС | РП 121 яч.8 | 60 | 6.2 | 63 | 6.1 | 61 | 6.1
ВМЭС | РП 121 яч.10 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 121 яч.12 | 25 | 6.2 | 26 | 6.1 | 25 | 6.1
ВМЭС | РП 121 яч.14 | 25 | 6.2 | 26 | 6.1 | 25 | 6.1
ВМЭС | РП 121 яч.18 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 121 яч.20 | 65 | 6.2 | 69 | 6.1 | 66 | 6.1
ВМЭС | РП 630 яч.8 | 232 | 6.2 | 245 | 6.1 | 235 | 6.1
ВМЭС | РП 630 яч.6 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 630 яч.10 | 5 | 6.2 | 5 | 6.1 | 5 | 6.1
ВМЭС | РП 630 яч.12 | 70 | 6.2 | 74 | 6.1 | 71 | 6.1
ВМЭС | РП 630 яч.16 | 92 | 6.2 | 97 | 6.1 | 93 | 6.1
ВМЭС | РП 630 яч.11 | 221 | 6.2 | 234 | 6.1 | 224 | 6.1
ВМЭС | РП 630 яч.7 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 630 яч.13 | 71 | 6.2 | 75 | 6.1 | 72 | 6.1
ВМЭС | РП 630 яч.15 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 631 яч.2 | 228 | 6.2 | 241 | 6.1 | 231 | 6.1
ВМЭС | РП 631 яч.12 | 45 | 6.2 | 48 | 6.1 | 46 | 6.1
ВМЭС | РП 631 яч.16 | 63 | 6.2 | 67 | 6.1 | 64 | 6.1
ВМЭС | РП 631 яч.18 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 631 яч.8 | 55 | 6.2 | 58 | 6.1 | 56 | 6.1
ВМЭС | РП 631 яч.9 | 280 | 6.2 | 296 | 6.1 | 284 | 6.1
ВМЭС | РП 631 яч.11 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 631 яч.5 | 73 | 6.2 | 77 | 6.1 | 74 | 6.1
ВМЭС | РП 631 яч.3 | 70 | 6.2 | 74 | 6.1 | 71 | 6.1
ВМЭС | РП 631 яч.17 | 54 | 6.2 | 57 | 6.1 | 55 | 6.1
ВМЭС | РП 680 яч.4 | 190 | 6.2 | 201 | 6.1 | 193 | 6.1
ВМЭС | РП 680 яч.8 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 680 яч.10 | 45 | 6.2 | 48 | 6.1 | 46 | 6.1
ВМЭС | РП 680 яч.12 | 115 | 6.2 | 122 | 6.1 | 117 | 6.1
ВМЭС | РП 680 яч.5 | 150 | 6.2 | 159 | 6.1 | 152 | 6.1
ВМЭС | РП 680 яч.7 | 32 | 6.2 | 34 | 6.1 | 32 | 6.1
ВМЭС | РП 680 яч.9 | 40 | 6.2 | 42 | 6.1 | 41 | 6.1
ВМЭС | РП 680 яч.13 | 75 | 6.2 | 79 | 6.1 | 76 | 6.1
ВМЭС | РП 690 яч.1 | 240 | 6.2 | 254 | 6.1 | 244 | 6.1
ВМЭС | РП 690 яч.7 | 45 | 6.2 | 48 | 6.1 | 46 | 6.1
ВМЭС | РП 690 яч.15 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 690 яч.17 | 55 | 6.2 | 58 | 6.1 | 56 | 6.1
ВМЭС | РП 690 яч.13 | 24 | 6.2 | 25 | 6.1 | 24 | 6.1
ВМЭС | РП 690 яч.6 | 215 | 6.2 | 227 | 6.1 | 218 | 6.1
ВМЭС | РП 690 яч.12 | 24 | 6.2 | 25 | 6.1 | 24 | 6.1
ВМЭС | РП 690 яч.14 | 74 | 6.2 | 78 | 6.1 | 75 | 6.1
ВМЭС | РП 690 яч.16 | 13 | 6.2 | 14 | 6.1 | 13 | 6.1
ВМЭС | РП 690 яч.18 | 31 | 6.2 | 33 | 6.1 | 31 | 6.1
ВМЭС | РП 700 яч.6 | 135 | 6.2 | 143 | 6.1 | 137 | 6.1
ВМЭС | РП 700 яч.10 | 25 | 6.2 | 26 | 6.1 | 25 | 6.1
ВМЭС | РП 700 яч.12 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 700 яч.14 | 35 | 6.2 | 37 | 6.1 | 36 | 6.1
ВМЭС | РП 700 яч.18 | 32 | 6.2 | 34 | 6.1 | 32 | 6.1
ВМЭС | РП 700 яч.16 | 20 | 6.2 | 21 | 6.1 | 20 | 6.1
ВМЭС | РП 700 яч.7 | 125 | 6.2 | 132 | 6.1 | 127 | 6.1
ВМЭС | РП 700 яч.9 | 26 | 6.2 | 28 | 6.1 | 26 | 6.1
ВМЭС | РП 700 яч.13 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 700 яч.15 | 22 | 6.2 | 23 | 6.1 | 22 | 6.1
ВМЭС | РП 700 яч.17 | 25 | 6.2 | 26 | 6.1 | 25 | 6.1
ВМЭС | РП 701 яч.3 | 140 | 6.2 | 148 | 6.1 | 142 | 6.1
ВМЭС | РП 701 яч.7 | 50 | 6.2 | 53 | 6.1 | 51 | 6.1
ВМЭС | РП 701 яч.9 | 31 | 6.2 | 33 | 6.1 | 31 | 6.1
ВМЭС | РП 701 яч.11 | 21 | 6.2 | 22 | 6.1 | 21 | 6.1
ВМЭС | РП 701 яч.4 | 160 | 6.2 | 169 | 6.1 | 162 | 6.1
ВМЭС | РП 701 яч.6 | 21 | 6.2 | 22 | 6.1 | 21 | 6.1
ВМЭС | РП 701 яч.8 | 132 | 6.2 | 140 | 6.1 | 134 | 6.1
ВМЭС | РП 701 яч.10 | 21 | 6.2 | 22 | 6.1 | 21 | 6.1
ВМЭС | РП 701 яч.12 | 26 | 6.2 | 28 | 6.1 | 26 | 6.1
ВМЭС | РП 702 яч.9 | 260 | 6.2 | 275 | 6.1 | 264 | 6.1
ВМЭС | РП 702 яч.5 | 110 | 6.2 | 116 | 6.1 | 112 | 6.1
ВМЭС | РП 702 яч.7 | 80 | 6.2 | 85 | 6.1 | 81 | 6.1
ВМЭС | РП 702 яч.11 | 81 | 6.2 | 86 | 6.1 | 82 | 6.1
ВМЭС | РП 702 яч.12 | 152 | 6.2 | 161 | 6.1 | 154 | 6.1
ВМЭС | РП 702 яч.6 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 702 яч.8 | 52 | 6.2 | 55 | 6.1 | 53 | 6.1
ВМЭС | РП 702 яч.10 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 800 яч.7 | 153 | 6.2 | 162 | 6.1 | 155 | 6.1
ВМЭС | РП 800 яч.9 | 5 | 6.2 | 5 | 6.1 | 5 | 6.1
ВМЭС | РП 800 яч.11 | 115 | 6.2 | 122 | 6.1 | 117 | 6.1
ВМЭС | РП 800 яч.6 | 170 | 6.2 | 180 | 6.1 | 173 | 6.1
ВМЭС | РП 800 яч.8 | 65 | 6.2 | 69 | 6.1 | 66 | 6.1
ВМЭС | РП 800 яч.12 | 65 | 6.2 | 69 | 6.1 | 66 | 6.1
ВМЭС | РП 800 яч.14 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 800 яч.10 | 36 | 6.2 | 38 | 6.1 | 37 | 6.1
ВМЭС | РП 812 яч.16 | 200 | 6.2 | 212 | 6.1 | 203 | 6.1
ВМЭС | РП 812 яч.14 | 35 | 6.2 | 37 | 6.1 | 36 | 6.1
ВМЭС | РП 812 яч.6 | 25 | 6.2 | 26 | 6.1 | 25 | 6.1
ВМЭС | РП 812 яч.8 | 44 | 6.2 | 47 | 6.1 | 45 | 6.1
ВМЭС | РП 812 яч.12 | 100 | 6.2 | 106 | 6.1 | 102 | 6.1
ВМЭС | РП 812 яч.10 | 35 | 6.2 | 37 | 6.1 | 36 | 6.1
ВМЭС | РП 812 яч.13 | 211 | 6.2 | 223 | 6.1 | 214 | 6.1
ВМЭС | РП 812 яч.11 | 65 | 6.2 | 69 | 6.1 | 66 | 6.1
ВМЭС | РП 812 яч.9 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 812 яч.7 | 63 | 6.2 | 67 | 6.1 | 64 | 6.1
ВМЭС | РП 812 яч.3 | 75 | 6.2 | 79 | 6.1 | 76 | 6.1
ВМЭС | РП 812 яч.5 | 45 | 6.2 | 48 | 6.1 | 46 | 6.1
ВМЭС | РП 813 яч.4 | 210 | 6.2 | 222 | 6.1 | 213 | 6.1
ВМЭС | РП 813 яч.10 | 60 | 6.2 | 63 | 6.1 | 61 | 6.1
ВМЭС | РП 813 яч.8 | 79 | 6.2 | 84 | 6.1 | 80 | 6.1
ВМЭС | РП 813 яч.12 | 20 | 6.2 | 21 | 6.1 | 20 | 6.1
ВМЭС | РП 813 яч.9 | 200 | 6.2 | 212 | 6.1 | 203 | 6.1
ВМЭС | РП 813 яч.5 | 115 | 6.2 | 122 | 6.1 | 117 | 6.1
ВМЭС | РП 813 яч.1 | 35 | 6.2 | 37 | 6.1 | 36 | 6.1
ВМЭС | РП 813 яч.11 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 813 яч.7 | 31 | 6.2 | 33 | 6.1 | 31 | 6.1
ВМЭС | РП 814 яч.10 | 170 | 6.2 | 180 | 6.1 | 173 | 6.1
ВМЭС | РП 814 яч.8 | 50 | 6.2 | 53 | 6.1 | 51 | 6.1
ВМЭС | РП 814 яч.6 | 65 | 6.2 | 69 | 6.1 | 66 | 6.1
ВМЭС | РП 814 яч.14 | 48 | 6.2 | 51 | 6.1 | 49 | 6.1
ВМЭС | РП 814 яч.2 | 63 | 6.2 | 67 | 6.1 | 64 | 6.1
ВМЭС | РП 814 яч.7 | 130 | 6.2 | 138 | 6.1 | 132 | 6.1
ВМЭС | РП 814 яч.3 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 814 яч.9 | 51 | 6.2 | 54 | 6.1 | 52 | 6.1
ВМЭС | РП 827 яч.1 | 66 | 6.2 | 70 | 6.1 | 67 | 6.1
ВМЭС | РП 827 яч.5 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 827 яч.3 | 23 | 6.2 | 24 | 6.1 | 23 | 6.1
ВМЭС | РП 827 яч.4 | 22 | 6.2 | 23 | 6.1 | 22 | 6.1
ВМЭС | РП 827 яч.8 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 827 яч.6 | 5 | 6.2 | 5 | 6.1 | 5 | 6.1
ВМЭС | РП 827 яч.10 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 900 яч.17 | 180 | 6.2 | 190 | 6.1 | 183 | 6.1
ВМЭС | РП 900 яч.13 | 5 | 6.2 | 6 | 6.1 | 5 | 6.1
ВМЭС | РП 900 яч.15 | 53 | 6.2 | 56 | 6.1 | 54 | 6.1
ВМЭС | РП 900 яч.19 | 45 | 6.2 | 48 | 6.1 | 46 | 6.1
ВМЭС | РП 900 яч.9 | 20 | 6.2 | 21 | 6.1 | 20 | 6.1
ВМЭС | РП 900 яч.7 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 900 яч.4 | 244 | 6.2 | 258 | 6.1 | 248 | 6.1
ВМЭС | РП 900 яч.16 | 64 | 6.2 | 68 | 6.1 | 65 | 6.1
ВМЭС | РП 900 яч.18 | 95 | 6.2 | 101 | 6.1 | 96 | 6.1
ВМЭС | РП 900 яч.6 | 11 | 6.2 | 12 | 6.1 | 11 | 6.1
ВМЭС | РП 900 яч.12 | 45 | 6.2 | 48 | 6.1 | 46 | 6.1
ВМЭС | РП 900 яч.10 | 45 | 6.2 | 48 | 6.1 | 46 | 6.1
ВМЭС | РП 950 яч.6 | 190 | 6.2 | 201 | 6.1 | 193 | 6.1
ВМЭС | РП 950 яч.12 | 40 | 6.2 | 42 | 6.1 | 41 | 6.1
ВМЭС | РП 950 яч.10 | 75 | 6.2 | 79 | 6.1 | 76 | 6.1
ВМЭС | РП 950 яч.16 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 950 яч.14 | 56 | 6.2 | 59 | 6.1 | 57 | 6.1
ВМЭС | РП 950 яч.1 | 190 | 6.2 | 201 | 6.1 | 193 | 6.1
ВМЭС | РП 950 яч.9 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 950 яч.17 | 5 | 6.2 | 5 | 6.1 | 5 | 6.1
ВМЭС | РП 950 яч.13 | 53 | 6.2 | 56 | 6.1 | 54 | 6.1
ВМЭС | РП 950 яч.11 | 70 | 6.2 | 74 | 6.1 | 71 | 6.1
ВМЭС | РП 980 яч.1 | 180 | 6.2 | 190 | 6.1 | 183 | 6.1
ВМЭС | РП 980 яч.15 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 980 яч.13 | 22 | 6.2 | 23 | 6.1 | 22 | 6.1
ВМЭС | РП 980 яч.9 | 15 | 6.2 | 16 | 6.1 | 15 | 6.1
ВМЭС | РП 980 яч.7 | 23 | 6.2 | 24 | 6.1 | 23 | 6.1
ВМЭС | РП 980 яч.6 | 170 | 6.2 | 180 | 6.1 | 173 | 6.1
ВМЭС | РП 980 яч.10 | 25 | 6.2 | 26 | 6.1 | 25 | 6.1
ВМЭС | РП 980 яч.12 | 10 | 6.2 | 11 | 6.1 | 10 | 6.1
ВМЭС | РП 980 яч.14 | 22 | 6.2 | 23 | 6.1 | 22 | 6.1
ВМЭС | РП 980 яч.16 | 36 | 6.2 | 38 | 6.1 | 37 | 6.1
ВМЭС | РП 990 яч.1 | 140 | 6.2 | 148 | 6.1 | 142 | 6.1
ВМЭС | РП 990 яч.15 | 25 | 6.2 | 26 | 6.1 | 25 | 6.1
ВМЭС | РП 990 яч.17 | 22 | 6.2 | 23 | 6.1 | 22 | 6.1
ВМЭС | РП 990 яч.19 | 82 | 6.2 | 87 | 6.1 | 83 | 6.1
ВМЭС | РП 990 яч.6 | 120 | 6.2 | 127 | 6.1 | 122 | 6.1
ВМЭС | РП 990 яч.22 | 25 | 6.2 | 26 | 6.1 | 25 | 6.1
ВМЭС | РП 990 яч.10 | 100 | 6.2 | 106 | 6.1 | 102 | 6.1
ВМЭС | РП 305 яч.11 | 140 | 10.3 | 148 | 10.2 | 142 | 10.1
ВМЭС | РП 305 яч.5 | 90 | 10.3 | 95 | 10.2 | 91 | 10.1
ВМЭС | РП 305 яч.7 | 40 | 10.3 | 42 | 10.2 | 41 | 10.1
ВМЭС | РП 305 яч.19 | 23 | 10.3 | 24 | 10.2 | 23 | 10.1
ВМЭС | РП 305 яч.16 | 150 | 10.3 | 159 | 10.2 | 152 | 10.1
ВМЭС | РП 305 яч.4 | 21 | 10.3 | 22 | 10.2 | 21 | 10.1
ВМЭС | РП 305 яч.6 | 5 | 10.3 | 5 | 10.2 | 5 | 10.1
ВМЭС | РП 305 яч.8 | 15 | 10.3 | 16 | 10.2 | 15 | 10.1
ВМЭС | РП 305 яч.14 | 42 | 10.3 | 44 | 10.2 | 43 | 10.1
ВМЭС | РП 311 яч.1 | 130 | 10.3 | 138 | 10.2 | 132 | 10.1
ВМЭС | РП 311 яч.13 | 10 | 10.3 | 11 | 10.2 | 10 | 10.1
ВМЭС | РП 311 яч.15 | 70 | 10.3 | 74 | 10.2 | 71 | 10.1
ВМЭС | РП 311 яч.19 | 23 | 10.3 | 24 | 10.2 | 23 | 10.1
ВМЭС | РП 311 яч.23 | 15 | 10.3 | 16 | 10.2 | 15 | 10.1
ВМЭС | РП 311 яч.6 | 63 | 10.3 | 67 | 10.2 | 64 | 10.1
ВМЭС | РП 311 яч.10 | 15 | 10.3 | 16 | 10.2 | 15 | 10.1
ВМЭС | РП 311 яч.14 | 10 | 10.3 | 11 | 10.2 | 10 | 10.1
ВМЭС | РП 311 яч.16 | 32 | 10.3 | 34 | 10.2 | 32 | 10.1
ВМЭС | РП 311 яч.18 | 36 | 10.3 | 38 | 10.2 | 37 | 10.1
ВМЭС | РП 311 яч.20 | 15 | 10.3 | 16 | 10.2 | 15 | 10.1
ВМЭС | РП 314 яч.13 | 72 | 10.3 | 76 | 10.2 | 73 | 10.1
ВМЭС | РП 314 яч.5 | 10 | 10.3 | 11 | 10.2 | 10 | 10.1
ВМЭС | РП 314 яч.7 | 65 | 10.3 | 69 | 10.2 | 66 | 10.1
ВМЭС | РП 314 яч.9 | 27 | 10.3 | 29 | 10.2 | 27 | 10.1
ВМЭС | РП 314 яч.4 | 37 | 10.3 | 39 | 10.2 | 38 | 10.1
ВМЭС | РП 314 яч.6 | 32 | 10.3 | 34 | 10.2 | 32 | 10.1
ВМЭС | РП 370 яч.13 | 80 | 10.3 | 85 | 10.2 | 81 | 10.1
ВМЭС | РП 370 яч.1 | 10 | 10.3 | 11 | 10.2 | 10 | 10.1
ВМЭС | РП 370 яч.3 | 42 | 10.3 | 44 | 10.2 | 43 | 10.1
ВМЭС | РП 370 яч.5 | 10 | 10.3 | 11 | 10.2 | 10 | 10.1
ВМЭС | РП 370 яч.7 | 10 | 10.3 | 11 | 10.2 | 10 | 10.1
ВМЭС | РП 370 яч.9 | 10 | 10.3 | 11 | 10.2 | 11 | 10.1
ВМЭС | РП 370 яч.12 | 105 | 10.3 | 111 | 10.2 | 107 | 10.1
ВМЭС | РП 370 яч.2 | 25 | 10.3 | 26 | 10.2 | 25 | 10.1
ВМЭС | РП 370 яч.4 | 25 | 10.3 | 26 | 10.2 | 25 | 10.1
ВМЭС | РП 370 яч.6 | 15 | 10.3 | 16 | 10.2 | 15 | 10.1
ВМЭС | РП 370 яч.14 | 28 | 10.3 | 30 | 10.2 | 28 | 10.1
ВМЭС | РП 440 яч.11 | 110 | 10.3 | 116 | 10.2 | 112 | 10.1
ВМЭС | РП 440 яч.7 | 45 | 10.3 | 48 | 10.2 | 46 | 10.1
ВМЭС | РП 440 яч.9 | 66 | 10.3 | 70 | 10.2 | 67 | 10.1
ВМЭС | РП 440 яч.13 | 15 | 10.3 | 16 | 10.2 | 15 | 10.1
ВМЭС | РП 440 яч.4 | 90 | 10.3 | 95 | 10.2 | 91 | 10.1
ВМЭС | РП 440 яч.6 | 30 | 10.3 | 32 | 10.2 | 30 | 10.1
ВМЭС | РП 440 яч.8 | 20 | 10.3 | 21 | 10.2 | 20 | 10.1
ВМЭС | РП 440 яч.10 | 25 | 10.3 | 26 | 10.2 | 25 | 10.1
ВМЭС | РП 450 яч.7 | 86 | 10.3 | 91 | 10.2 | 87 | 10.1
ВМЭС | РП 450 яч.3 | 5 | 10.3 | 6 | 10.2 | 5 | 10.1
ВМЭС | РП 450 яч.9 | 32 | 10.3 | 34 | 10.2 | 32 | 10.1
ВМЭС | РП 450 яч.11 | 26 | 10.3 | 28 | 10.2 | 26 | 10.1
ВМЭС | РП 450 яч.15 | 15 | 10.3 | 16 | 10.2 | 15 | 10.1
ВМЭС | РП 450 яч.10 | 100 | 10.3 | 106 | 10.2 | 102 | 10.1
ВМЭС | РП 450 яч.2 | 15 | 10.3 | 16 | 10.2 | 15 | 10.1
ВМЭС | РП 450 яч.12 | 5 | 10.3 | 5 | 10.2 | 5 | 10.1
ВМЭС | РП 450 яч.14 | 32 | 10.3 | 34 | 10.2 | 32 | 10.1
ВМЭС | РП 450 яч.16 | 10 | 10.3 | 11 | 10.2 | 10 | 10.1
ВМЭС | РП 450 яч.18 | 35 | 10.3 | 37 | 10.2 | 36 | 10.1
ВМЭС | РП 500 яч.5 | 210 | 10.3 | 222 | 10.2 | 213 | 10.1
ВМЭС | РП 500 яч.7 | 25 | 10.3 | 26 | 10.2 | 25 | 10.1
ВМЭС | РП 500 яч.11 | 43 | 10.3 | 45 | 10.2 | 44 | 10.1
ВМЭС | РП 500 яч.13 | 36 | 10.3 | 38 | 10.2 | 37 | 10.1
ВМЭС | РП 500 яч.15 | 59 | 10.3 | 62 | 10.2 | 60 | 10.1
ВМЭС | РП 500 яч.17 | 10 | 10.3 | 11 | 10.2 | 10 | 10.1
ВМЭС | РП 500 яч.19 | 15 | 10.3 | 16 | 10.2 | 15 | 10.1
ВМЭС | РП 500 яч.2 | 220 | 10.3 | 233 | 10.2 | 223 | 10.1
ВМЭС | РП 500 яч.4 | 10 | 10.3 | 11 | 10.2 | 10 | 10.1
ВМЭС | РП 500 яч.6 | 36 | 10.3 | 38 | 10.2 | 37 | 10.1
ВМЭС | РП 500 яч.8 | 34 | 10.3 | 36 | 10.2 | 35 | 10.1
ВМЭС | РП 500 яч.10 | 68 | 10.3 | 72 | 10.2 | 69 | 10.1
ВМЭС | РП 500 яч.12 | 10 | 10.3 | 11 | 10.2 | 10 | 10.1
ВМЭС | РП 500 яч.14 | 46 | 10.3 | 49 | 10.2 | 47 | 10.1
ВМЭС | РП 1350 яч.1 | 231 | 10.3 | 244 | 10.2 | 234 | 10.1
ВМЭС | РП 1350 яч.9 | 49 | 10.3 | 52 | 10.2 | 50 | 10.1
ВМЭС | РП 1350 яч.15 | 170 | 10.3 | 180 | 10.2 | 173 | 10.1
ВМЭС | РП 1350 яч.6 | 105 | 10.3 | 111 | 10.2 | 107 | 10.1
ВМЭС | РП 1350 яч.10 | 15 | 10.3 | 16 | 10.2 | 15 | 10.1
ВМЭС | РП 1350 яч.12 | 105 | 10.3 | 111 | 10.2 | 107 | 10.1
ВМЭС | РП 1350 яч.14 | 23 | 10.3 | 24 | 10.2 | 23 | 10.1
ВМЭС | РП 1360 яч.1 | 180 | 10.3 | 190 | 10.2 | 183 | 10.1
ВМЭС | РП 1360 яч.11 | 180 | 10.3 | 190 | 10.2 | 183 | 10.1
ВМЭС | РП 1360 яч.6 | 95 | 10.3 | 101 | 10.2 | 96 | 10.1
ВМЭС | РП 1360 яч.10 | 45 | 10.3 | 48 | 10.2 | 46 | 10.1
ВМЭС | РП 1360 яч.12 | 15 | 10.3 | 16 | 10.2 | 15 | 10.1
ВМЭС | РП 1400 яч.1 | 86 | 10.3 | 91 | 10.2 | 87 | 10.1
ВМЭС | РП 1400 яч.9 | 10 | 10.3 | 11 | 10.2 | 10 | 10.1
ВМЭС | РП 1400 яч.13 | 56 | 10.3 | 59 | 10.2 | 57 | 10.1
ВМЭС | РП 1400 яч.15 | 10 | 10.3 | 11 | 10.2 | 10 | 10.1
ВМЭС | РП 1400 яч.17 | 28 | 10.3 | 30 | 10.2 | 28 | 10.1
ВМЭС | РП 1400 яч.6 | 100 | 10.3 | 106 | 10.2 | 102 | 10.1
ВМЭС | РП 1400 яч.8 | 40 | 10.3 | 42 | 10.2 | 41 | 10.1
ВМЭС | РП 1400 яч.10 | 50 | 10.3 | 53 | 10.2 | 51 | 10.1
ВМЭС | РП 1400 яч.12 | 10 | 10.3 | 11 | 10.2 | 10 | 10.1
ВМЭС | РП 1400 яч.16 | 15 | 10.3 | 16 | 10.2 | 15 | 10.1
ВМЭС | РП 1440 яч.1 | 60 | 10.3 | 63 | 10.2 | 61 | 10.1
ВМЭС | РП 1440 яч.7 | 15 | 10.3 | 16 | 10.2 | 15 | 10.1
ВМЭС | РП 1440 яч.9 | 5 | 10.3 | 5 | 10.2 | 5 | 10.1
ВМЭС | РП 1440 яч.6 | 180 | 10.3 | 190 | 10.2 | 183 | 10.1
ВМЭС | РП 1440 яч.10 | 180 | 10.3 | 190 | 10.2 | 183 | 10.1
ВМЭС | РП 1450 яч.1 | 150 | 10.3 | 159 | 10.2 | 152 | 10.1
ВМЭС | РП 1450 яч.11 | 45 | 10.3 | 48 | 10.2 | 46 | 10.1
ВМЭС | РП 1450 яч.15 | 39 | 10.3 | 41 | 10.2 | 40 | 10.1
ВМЭС | РП 1450 яч.17 | 10 | 10.3 | 11 | 10.2 | 10 | 10.1
ВМЭС | РП 1450 яч.2 | 68 | 10.3 | 72 | 10.2 | 69 | 10.1
ВМЭС | РП 1450 яч.12 | 15 | 10.3 | 16 | 10.2 | 15 | 10.1
ВМЭС | РП 1450 яч.14 | 28 | 10.3 | 30 | 10.2 | 28 | 10.1
ВМЭС | РП 1450 яч.16 | 10 | 10.3 | 11 | 10.2 | 10 | 10.1
ВМЭС | РП 1450 яч.18 | 30 | 10.3 | 32 | 10.2 | 30 | 10.1
ВМЭС | РП 1460 яч.1 | 190 | 10.3 | 201 | 10.2 | 193 | 10.1
ВМЭС | РП 1460 яч.7 | 5 | 10.3 | 5 | 10.2 | 5 | 10.1
ВМЭС | РП 1460 яч.11 | 5 | 10.3 | 5 | 10.2 | 5 | 10.1
ВМЭС | РП 1460 яч.13 | 40 | 10.3 | 42 | 10.2 | 41 | 10.1
ВМЭС | РП 1460 яч.15 | 20 | 10.3 | 21 | 10.2 | 20 | 10.1
ВМЭС | РП 1460 яч.17 | 95 | 10.3 | 101 | 10.2 | 96 | 10.1
ВМЭС | РП 1460 яч.6 | 57 | 10.3 | 60 | 10.2 | 58 | 10.1
ВМЭС | РП 1460 яч.10 | 15 | 10.3 | 16 | 10.2 | 15 | 10.1
ВМЭС | РП 1460 яч.12 | 12 | 10.3 | 13 | 10.2 | 12 | 10.1
ВМЭС | РП 1460 яч.14 | 10 | 10.3 | 11 | 10.2 | 10 | 10.1
ВМЭС | РП 2420 яч.2 | 60 | 10.3 | 63 | 10.2 | 61 | 10.1
ВМЭС | РП 2420 яч.4 | 10 | 10.3 | 11 | 10.2 | 10 | 10.1
ВМЭС | РП 2420 яч.9 | 15 | 10.3 | 16 | 10.2 | 15 | 10.1
ВМЭС | РП 2420 яч.11 | 61 | 10.3 | 65 | 10.2 | 62 | 10.1
ВМЭС | РП 2420 яч.5 | 13 | 10.3 | 14 | 10.2 | 13 | 10.1