## БИМ инд. по статьям с мат. и ТЗ
УТВЕРЖДАЮ:
_____________________/________________/
____ ______________ 201__ г.
Установка приборов учета электрической энергии
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
| на | установу однофазного прибора учета СЕ 201 с модемом GSM/GPRS RS485 без шкафа
Основание: ведомость объемов работ
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________27060,94 |  | руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________11204 |  | руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________6240 |  | руб.
|  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________5489 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________4490 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________24,27 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2018 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обоснова-ние, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ТЕРм08-03-526-02 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 применительно | Выключатель нагрузки одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (ВН-32 2Р 40А) | 1 шт. | 1 | 1006.94 | 24.63 | 659.25 | ТЕРм08-03-526-02 4-2015 к ТЕР ред 2009-2010 ОЗП=14,86; ЭМ=7,33; ЗПМ=14,86; МАТ=3,31 | 1007 | 323 | 25 | 659 | 2.32 | 2.32
|  | НР (263 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (169 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ |  |  | 323.06 | 1.93 |  |  |  |  | 2 |  | 0.01 | 0.01
2 | ТЕРм08-03-600-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | 1 шт. | 1 | 69.88 | 17.28 | 3.26 | ТЕРм08-03-600-01 4-2015 к ТЕР ред 2009-2010 ОЗП=14,86; ЭМ=7,89; ЗПМ=14,86; МАТ=7,24 | 70 | 49 | 17 | 3 | 0.34 | 0.34
|  | НР (41 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (27 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ |  |  | 49.34 | 1.93 |  |  |  |  | 2 |  | 0.01 | 0.01
3 | ТЕРм08-03-526-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (автомат ВА 47-29 2р 25А - 1шт; автомат ВА 47-29 1Р 6А - 1шт) | 1 шт. | 2 | 787.22 | 5.91 | 564.06 | ТЕРм08-03-526-01 4-2015 к ТЕР ред 2009-2010 ОЗП=14,86; ЭМ=6,64; МАТ=3,19 | 1574 | 435 | 12 | 1128 | 1.56 | 3.12
|  | НР (352 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (226 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ |  |  | 217.25
4 | ТЕРм08-03-591-08 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 применительно | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.01 | 7561.44 | 109.02 | 1187 | ТЕРм08-03-591-08 4-2015 к ТЕР ред 2009-2010 ОЗП=14,86; ЭМ=6,68; ЗПМ=14,86; МАТ=3,08 | 76 | 63 | 1 | 12 | 43.2 | 0.43
|  | НР (51 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (33 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ |  |  | 6265.42 | 7.88 | [6 empty] | 0.04
5 | ТЕРм08-02-405-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 применительно | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 (ПВ1-10 длиной 2м, ПУНП 2х1,5 длиной 1м) | 100 м | 0.03 | 9046.26 | 739.35 | 3036.66 | ТЕРм08-02-405-01 4-2015 к ТЕР ред 2009-2010 ОЗП=14,86; ЭМ=7,24; ЗПМ=14,86; МАТ=3,24 | 271 | 158 | 22 | 91 | 38.3 | 1.15
|  | НР (129 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (83 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ |  |  | 5270.25 | 49.48 |  |  |  |  | 1 |  | 0.25 | 0.01
6 | ТЕРм11-03-001-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (модем GSM/GPRS RS485 в комплекте с блоком питания и антенной) | 1 шт. | 1 | 80.11 |  | 4.62 | ТЕРм11-03-001-01 4-2015 к ТЕР ред 2009-2010 ОЗП=14,86; МАТ=5,37 | 80 | 75 |  | 5 | 0.52 | 0.52
|  | НР (51 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (36 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ |  |  | 75.49
7 | ТЕРм11-06-002-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 применительно | Электрические проводки (кабель связи КСПВ 4х0,5 длиной 1 м) | 100 м | 0.01 | 1567.31 |  | 63.03 | ТЕРм11-06-002-01 4-2015 к ТЕР ред 2009-2010 ОЗП=14,86; МАТ=5,41 | 16 | 15 |  | 1 | 9.27 | 0.09
|  | НР (10 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (7 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ |  |  | 1504.28
8 | ТЕРм11-04-028-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | 1 разъем | 1 | 30.92 |  | 0.61 | ТЕРм11-04-028-01 4-2015 к ТЕР ред 2009-2010 ОЗП=14,86; МАТ=15,25 | 31 | 30 |  | 1 | 0.22 | 0.22
|  | НР (23 руб.): 78%=92%*0,85 от ФОТ СП (16 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ |  |  | 30.31
Раздел 2. Оборудование и материалы
9 | спецификация | Выключатель нагрузки ВН-32 2Р 40А | шт | 1 | 198.31 |  | 198.31 |  | 198 |  |  | 198
10 | спецификация | Счетчик электроэнергии СЕ 201 S7 145 JAZ | шт | 1 | 5762.71 |  | 5762.71 |  | 5763 |  |  | 5763
11 | спецификация | Автоматический выключатель ВА 47-29 2Р 25А | шт | 1 | 127.12 |  | 127.12 |  | 127 |  |  | 127
12 | спецификация | Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р 6А | шт | 1 | 78.81 |  | 78.81 |  | 79 |  |  | 79
13 О | спецификация | Модем GSM/GPRS RS485 (в комплекте: блок питания и GSM-антенна) | шт | 1 | 5423.73 |  |  |  | 5424
14 | спецификация | Провод ПУНП 2х1,5 | м | 1 | 10.59 |  | 10.59 |  | 11 |  |  | 11
15 | спецификация | Розетка на дин-рейку | шт | 1 | 154.24 |  | 154.24 |  | 154 |  |  | 154
16 | 509-2643 | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм | шт. | 1 | 30.88 |  | 30.88 |  | 31 |  |  | 31
17 | 502-0503 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 10 мм2 | 1000 м | 0.002 | 33605.39 |  | 33605.39 |  | 67 |  |  | 67
18 | спецификация | Кабель связи КСПВ 4х0,5 | м | 1 | 4.58 |  | 4.58 |  | 5 |  |  | 5
19 | спецификация | Коннектор телефонный 4Р4С | шт | 1 | 4.24 |  | 4.24 |  | 4 |  |  | 4
Раздел 3. Пусконаладочные работы в действующих электроустановках
20 | ТЕРп02-01-001-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | 1 система | 1 | 2781.2 |  |  | ТЕРп02-01-001-01 4-2015 к ТЕР ред 2009-2010 ОЗП=14,86 | 2781 | 2781 |  |  | 13.4 | 13.4
|  | НР (1835 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ СП (1068 руб.): 32%=40%*0,8 от ФОТ |  |  | 2781.2
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [8 empty] | 17769 | 3929 | 77 | 8339 |  | 21.59
[11 empty] | 5 |  |  | 0.03
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 18513 | 4485 | 77 | 8462 |  | 24.27
[11 empty] | 5 |  |  | 0.03
В том числе, справочно:
Заготовительно-складские расходы на оборудование - 1,2% ПЗ=1,2% (Поз. 13) | [8 empty] | 65
Заготовительно-складские расходы на материалы - 2% МАТ=2% (Поз. 10-12, 14-15, 18-19) | [8 empty] | 123 |  |  | 123
МДС 81-40.2006 т.2 п.4. Производство пусконаладочных работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения, в действующих электроустановках (без оформления наряда-допуска или распоряжения), вблизи конструкций и предметов, находящихся подд напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий исполнителей работ специальными требованиями техники безопасности (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02)специальными требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 15) ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 20) | [8 empty] | 556 | 556 |  |  |  | 2.68
Накладные расходы | [8 empty] | 2756
В том числе, справочно:
55% = 65%*0,85 ФОТ (от 3337) (Поз. 20) | [8 empty] | 1835
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 90) (Поз. 6-7) | [8 empty] | 61
78% = 92%*0,85 ФОТ (от 30) (Поз. 8) | [8 empty] | 23
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 1033) (Поз. 1-5) | [8 empty] | 837
Сметная прибыль | [8 empty] | 1664
В том числе, справочно:
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 3337) (Поз. 20) | [8 empty] | 1068
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 90) (Поз. 6-7) | [8 empty] | 43
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 1063) (Поз. 1-5, 8) | [8 empty] | 553
Итого | [8 empty] | 22933 |  |  |  |  | 24.27
0.03
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 8462
Машины и механизмы | [8 empty] | 77
ФОТ | [8 empty] | 4490
Оборудование | [8 empty] | 5489
Накладные расходы | [8 empty] | 2756
Сметная прибыль | [8 empty] | 1664
НДС 18% | [8 empty] | 4127.94
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 27060.94 |  |  |  |  | 24.27
0.03