## Приложение № 10.1. к Приложению № 10 к договору оказания услуг по передаче электрической энергии от ____________ № ________________________

| ## Форму утверждаю: ## __________________/ / ## М.П. |  | ## Форму утверждаю: ## __________________/ / ## М.П. |
| --- | --- | --- |

ПАО «Россети Юг» филиал «__________________»

АКТ № ___________________ от «____»_____________ 20 ___ г.

проверки состояния схемы измерения электрической энергии

и работы/замены/допуска в эксплуатацию приборов (систем) учета до 1000В

Проверка проведена в ______ч._______мин.

Настоящий Акт составлен представителями филиала ПАО «Россети Юг»-«__________________»:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (должность, наименование структурного подразделения, Ф.И.О.)

в присутствии Потребителя/Заявителя (его представителя): ______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ (Ф.И.О. и адрес регистрации Потребителя (Заявителя)/юридическое наименование организации/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

____________________________________________________________________________________________________________________________________ (степень родства/ должность, Ф.И.О. представителя)

представителя гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) (при участии):___________________________________________________________________________________________________________________

(должность, наименование структурного подразделения, Ф.И.О.)

по факту проведения проверки состояния схемы измерения электрической энергии и работы/замены/допуска в эксплуатацию (не нужное зачеркнуть) прибора (системы) учета по адресу: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых установлен прибор учёта)

Лицевой счет (договор) от ___.__.20___г. № ________________, наименование (характеристика) объекта, в соответствии с Договором на энергоснабжение (Актом о тех. присоединении) ____________________________________________________________________

(квартира, жилой дом, магазин, производство и т. д.)

1. Данные визуального обследования системы учета:

| Данные о системе учета |  |  |  | Снят* (*заполняется при замене системы учёта) |  | Установлен* (*заполняется при установке (допуске), проверке системы учёта) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество произведённых фотоснимков, шт. |  |  |  | __ - до снятия |  | __ - до проверки, __ - после проверки |  |
| Сведения о лице, осуществившем снятие/установку прибора учёта, ТТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип прибора учета, класс точности, передаточное число |  |  |  |  |  |  |  |
| Заводской номер прибора учета |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальные ток, А/напряжение, В |  |  |  | / |  | / |  |
| Наличие вращения диска (наличие индикации работы прибора учета) |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрядность прибора учета |  |  |  | ___ - знаков до и ___ - после запятой |  | ___ - знаков до и ___ - после запятой |  |
| Итоговый коэффициент учета |  |  |  |  |  |  |  |
| Показания прибора учета с указанием признака – по зонам/тарифам и видам энергии (актив/реактив) |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата поверки (действующая/следующая) |  |  |  | / |  | / |  |
| Номера пломб сетевой организации |  | На крышке зажимов счетчика |  |  |  |  |  |
|  |  | На шкафу учета |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие места (указать) |  |  |  |  |  |
| Наличие механических повреждений на корпусе прибора, наличие повреждений пломб и (или) знаков визуального контроля. |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип ТТ; класс точности |  |  |  |  |  |  |  |
| Заводской номер ТТ: | - фаза А |  | Коэффициент трансформации |  |  |  |  |
|  | - фаза В |  |  |  |  |  |  |
|  | - фаза С |  |  |  |  |  |  |
| Дата поверки ТТ (действующая/следующая) |  |  |  | / |  | / |  |
| Номера пломб сетевой организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие механических повреждений, наличие повреждений пломб и (или) знаков визуального контроля. |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственник прибора учета / ТТ |  |  |  | ________________/_______________ |  | ________________/_______________ |  |

Тип вводного коммутационного устройства__________________________________________, номинал ____________ А

2. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных (при наличии)

| Наименование | Устройство сбора и передачи данных | Коммуникационное оборудование | Прочее (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| Место установки |  |  |  |
| Балансовая принадлежность |  |  |  |
| Тип |  |  |  |
| Заводской номер |  |  |  |
| Дата поверки/Дата следующей поверки | / | / | / |

3. Результаты инструментальной проверки (выполненные измерения):

| № п/п | Измеренные параметры | Фаза «А» | Фаза «В» | Фаза «С» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение, В |  |  |  |
| 2 | Ток, А |  |  |  |
| 3 | Векторная диаграмма |  |  |  |
| 4 | Cos φ |  |  |  |
| 5 | Погрешность, % |  |  |  |
| 6 | Мощность, кВт | Фактическая (определённая в результате измерений), кВт | Время 1 оборота диска/imp, с. | Определённая по данным прибора учёта, кВт |
| 7 | Недоучет, % |  |  |  |

В целях проверки, измерения выполнены:

Образцовый счетчик электроэнергии: тип _______________________, зав.№ __________________, поверка ______________

Вольтамперфазометр: тип ____________________________, зав.№ __________________________, поверка ______________

Токоизмерительные клещи: тип ________________________, зав.№ _________________________, поверка ______________

Секундомер: тип ___________________, зав.№ __________________, поверка ____________

Иное средство измерения: тип _________________________, зав.№ _________________________, поверка ______________

При проведении инструментальной проверки сняты пломбы и знаки визуального контроля в количестве_________шт. №________________________________________________________________________________________________________

При проведении инструментальной проверки установлены пломбы и знаки визуального контроля в количестве________шт.