## ВМЭС
Приложение
утверждено приказом АО "ВМЭС"
от 16.12.2025 № 548-п
Прейскурант цен на дополнительные услуги,
оказываемые АО "ВМЭС", действующий с 01.01.2026г.
№ п/п | Наименование работ, услуг | Ед.изм. | Стоимость, руб. |  |  | Стоимость работы автотранспорта (с учетом НДС) | Итого стоимость работы с учетом автотранспорта (с НДС) | С учетом автотранспорта (без НДС)
|  |  | без НДС | НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Аренда помещения (банкомат) | 1 шт. | Стоимость услуги определяется индивидуально по каждому объекту аренды
2. | Вызов представителя на согласование проведения земляных работ | 1 т.у. | 8411.82 | 1850.6 | 10262.42 | 12092.38 | 22354.8 | 18323.61
3. | Услуги по испытаниям изолирующих средств
3.1. | Испытание диэлектрических защитных средств из резины (перчатки, боты, галоши) | 1 шт. | 621.8 | 136.8 | 758.6
3.2. | Испытание слесарно-монтажного инструмента с изолирующими рукоятками повышенным напряжением | 1 шт. | 541.05 | 119.03 | 660.08
3.3. | Испытание указателей (индикатора) напряжения 6-110 кВ | 1 шт. | 864.05 | 190.09 | 1054.14
3.4. | Испытание указателя напряжения до 1000 В включительно | 1 шт. | 621.8 | 136.8 | 758.6
3.5. | Испытание штанги изолирующей , штанги измерительной (оперативной штанги) повышенным напряжением до 35 кВ | 1 шт. | 500.67 | 110.15 | 610.82
3.6. | Испытание электроизмерительных клещей до 1000 В | 1 шт. | 1376.72 | 302.88 | 1679.6
3.7. | Испытание изолирующих клещей до 1000 В. | 1 шт. | 621.8 | 136.8 | 758.6
3.8. | Испытание изолирующих клещей напряжением 2-35 кВ. | 1 шт. | 702.55 | 154.56 | 857.11
3.9. | Испытание комплекта указателя высокого напряжения 2-6 кВ для фазировки с неоновой лампой повышенным непряжением | 1 шт. | 734.25 | 161.54 | 895.79
3.10. | Испытание монтерских когтей, поясов, корзин, лестниц, автовышек на прочность | 1 шт. | 458.91 | 100.96 | 559.87
3.11. | Испытание изолирующих устройств и приспособлений для ремонтных работ под напряжением повышенным напряжением: до 35кВ вкл. | 1 шт. | 890.28 | 195.86 | 1086.14
8. | Услуги в области технологического присоединения |  |  | 0 | 0
8.1. | Восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении |  |  | 0 | 0
8.2. | Подготовка, выдача, согласование технических условий заявителю при технологическом присоединении к сетям АО "ВМЭС" |  |  | 0 | 0
10. | Разрешительные и наблюдательные функции при перемещении ОЭХ* |  |  | 0 | 0
10.1. | Подготовка заключения, подготовка и выдача технического задания (технических условий), расчета стартовой стоимости на перемещение ОЭХ |  |  | 0 | 0
10.2. | Согласование проектной документации по реконструкции (выносу/переустройству) ОЭХ |  |  | 0 | 0
10.3. | Согласование проекта производства работ на выполнение СМР по реконструкции (выносу/переустройству) ОЭХ |  |  | 0 | 0
10.4. | Организация допуска Заказчика (Подрядчиков) к объектам ОЭХ для производства работ |  |  | 0 | 0
10.5. | Организация технического надзора за производством строительно-монтажных работ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики |  |  | 0 | 0
10.6. | Участие в работе комиссии по приемке перемещенных объектов электроэнергетики |  |  | 0 | 0
12.2. | ЛВИ-3М на базе автобуса ПАЗ-3206 |  |  | 0 | 0
12.3. | УАЗ-220694 |  |  | 0 | 0
12.4. | Камаз-43114 ВТ26 |  |  | 0 | 0
12.5. | ЗИЛ-131, специальный автогидроподъемник АГП-18.04 |  |  | 0 | 0
12.6. | ГАЗ-6612 |  |  | 0 | 0
12.7. | УАЗ-315192 (легковая) |  |  | 0 | 0
4. | Техническое обслуживание*
4.1. | Осмотр дневной без отключения ВЛ-0,4-6/10 кВ | 1 км | 411.77 | 90.59 | 502.36 | 302.3 | 804.66 | 659.56
4.2. | Проверка на предмет образования гололеда ВЛ-0,4-6/10 кВ | 1 км | 631.37 | 138.9 | 770.27 | 463.56 | 1233.83 | 1011.34
4.3. | Проверка состояния повторного заземления ВЛ-0,4-6/10 кВ | 1 мест (1 повторное заземление) | 180.73 | 39.76 | 220.49 | 141.07 | 361.56 | 296.36
4.4. | Измерение нагрузки и напряжения токоизмерительными клещами ВЛ-0,4-6/10 кВ | 1 измерен. | 105.23 | 23.15 | 128.38 | 80.62 | 209 | 171.31
4.5. | Проверка разъединителя наружной установки ВЛ-0,4-6/10 кВ | 1 разъед. | 411.77 | 90.59 | 502.36 | 302.3 | 804.66 | 659.56
4.6. | Осмотр силового трансформатора без отключения | 1 тр-р | 157.57 | 34.67 | 192.24 | 120.93 | 313.17 | 256.69
4.7. | Очистка силового трансформатора с отключением | 1 тр-р | 1293.01 | 284.46 | 1577.47 | 947.23 | 2524.7 | 2069.43
4.8. | Проверка изоляции трансформатора | 1 тр-р | 393.94 | 86.67 | 480.61 | 282.15 | 762.76 | 625.21
4.9. | Замер нагрузок и напряжения силового трансформатора токоизмерительными клещами | 1 тр-р | 310.51 | 68.31 | 378.82 | 221.69 | 600.51 | 492.22
4.10. | Измерение сопротивления изоляции трансформатора мегаомметром | 1 тр-р | 131.16 | 28.86 | 160.02 | 100.77 | 260.79 | 213.76
4.11. | Подготовка к эксплуатации трансформатора | 1 тр-р | 1288.38 | 283.44 | 1571.82 | 927.08 | 2498.9 | 2048.28
4.12. | Проверка коэффициента трансформации | 1 тр-р | 119.89 | 26.38 | 146.27 | 120.93 | 267.2 | 219.01
4 13 | Измерение сопротивления обмоток трансформатора постоянному току | 1 тр-р | 268.69 | 59.11 | 327.8 | 201.53 | 529.33 | 433.88
4.14. | Осмотр привода выключателя | 1 привод | 1358.47 | 298.86 | 1657.33 | 1027.86 | 2685.19 | 2200.98
4.15. | Измерение тока холостого хода трансформатора | 1 тр-р | 268.69 | 59.11 | 327.8 | 201.53 | 529.33 | 433.88
4.16. | Переключение анцапф силового трансформатора | 1 тр-р | 487.56 | 107.26 | 594.82 | 362.77 | 957.59 | 784.91
4.17. | Измерение тока короткого замыкания трансформатора | 1 тр-р | 268.69 | 59.11 | 327.8 | 201.53 | 529.33 | 433.88
4.18. | Проверка разъединителя внутренней установки | 1 разъед. | 399.56 | 87.9 | 487.46 | 302.3 | 789.76 | 647.35
4.19. | Присоединение шин трансформаторов к вводам сторон высокого и низкого напряжения | 1 тр-р | 101.08 | 22.24 | 123.32 | 100.77 | 224.09 | 183.68
4.20. | Техническое обслуживание выключателя нагрузки | 1 выкл. | 773.29 | 170.12 | 943.41 | 564.32 | 1507.73 | 1235.85
4.21. | Техническое обслуживание масляного выключателя | 1 выкл. | 1471.73 | 323.78 | 1795.51 | 1088.31 | 2883.82 | 2363.79
4.22. | Отсоединение шин трансформаторов от вводов сторон высокого и низкого напряжения | 1 тр-р | 130.63 | 28.74 | 159.37 | 141.07 | 300.44 | 246.26
4.23. | Очистка от грязи опорной изоляции | 1 изол | 15.87 | 3.49 | 19.36 | 20.17 | 39.53 | 32.4
4.24. | Проверка контактов на нагрев | 1 шт. | 308.41 | 67.85 | 376.26 | 221.69 | 597.95 | 490.12
4.25. | Очистка ТП, РП от снега | 1 шт. | 761.94 | 167.63 | 929.57 | 564.32 | 1493.89 | 1224.5
4.26. | Осмотр и уборка помещения РП, ТП до защитных ограждений | 1 ТП, РП | 789.15 | 173.61 | 962.76 | 584.48 | 1547.24 | 1268.23
4.27. | Осмотр трассы кабельных линий КЛ-0,4-6/10 кВ | 1 км | 563.25 | 123.92 | 687.17 | 403.09 | 1090.26 | 893.65
4.28. | Измерение нагрузки и напряжения КЛ-0,4-6/10 кВ | 1 кабель | 337.95 | 74.35 | 412.3 | 241.85 | 654.15 | 536.19
4.29. | Измерение сопротивления изоляции кабеля КЛ-0,4-6/10 кВ | 1 кабель | 394.27 | 86.74 | 481.01 | 282.15 | 763.16 | 625.54
4.30. | Осмотр концевых муфт на центрах питания и абонентских РП, ТП | 1 муфта | 126.22 | 27.77 | 153.99 | 80.62 | 234.61 | 192.3
4.31. | Оперативное обслуживание ТП на 1 месяц | 1 ТП | 8481.56 | 1865.94 | 10347.5 | 8766.98 | 19114.48 | 15667.61
5. | Разрешительные и наблюдательные функции при перемещении ОЭХ
5.1. | Подготовка проекта соглашения/договора о компенсации нарушенного права собственности, подготовка и выдача технического задания на проектирование выноса/переустройства ОЭХ | 1 объект | 46590.45 | 10249.9 | 56840.35
5.2. | Согласование проектной документации по реконструкции (выносу/переустройству) ОЭХ | 1 документ | 25914.26 | 5701.14 | 31615.4
5.3. | Согласование проекта производства работ на выполнение СМР по реконструкции (выносу/переустройству) ОЭХ | 1 документ | 15873.42 | 3492.15 | 19365.57
5.4. | Организация допуска Заказчика (Подрядчика) к объектам ОЭХ для производства работ | 1 день (8 часов) | 10905.97 | 2399.31 | 13305.28
5.5. | Организация технического надзора за производством строительно-монтажных работ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики | 1 день (8 часов) | 11943.55 | 2627.58 | 14571.13
5.6. | Участие в работе комиссии по приемке перемещенных (реконструируемых) ОЭХ | 1 день (8 часов) | 19663.06 | 4325.87 | 23988.93
6. | Услуги по размещению оборудования на электросетевых объектах
6.1. | Услуги по предоставлению возможности размещения волоконно-оптической кабеля связи и самонесущего изолированного провода | 1 опора/месяц | 349.22 | 76.83 | 426.05
7. | Плата за размещение рекламных конструкций на фасадах зданий АО "ВМЭС" | 1 кв.м/месяц | 1196.78 | 263.29 | 1460.07
8. | Работа спецтранспорта и механизмов
8.1. | Бортовые
8.1.1. | УАЗ 3303 | 1 час | 1601.5 | 352.33 | 1953.83
8.1.2. | КАМАЗ 43118 | 1 час | 3207.16 | 705.58 | 3912.74
8.2. | Самосвалы
8.2.1. | ГАЗ 35071 | 1 час | 1952.5 | 429.55 | 2382.05
8.2.2. | ГАЗ 3507 | 1 час | 1955.52 | 430.21 | 2385.73
8.2.3. | ЗИЛ 494560 | 1 час | 2170.26 | 477.46 | 2647.72
8.3. | Фургоны
8.3.1. | ГАЗ 66 | 1 час | 2243.78 | 493.63 | 2737.41
8.3.2. | ГАЗ 2752 | 1 час | 1485.28 | 326.76 | 1812.04
8.3.3. | ГАЗ 3037 | 1 час | 1878.02 | 413.16 | 2291.18
8.3.4. | ГАЗ 47953 (передвижная мастерская) | 1 час | 2055.24 | 452.15 | 2507.39
8.3.5. | ЗИЛ 131 | 1 час | 2959.28 | 651.04 | 3610.32
8.3.6. | УАЗ 3909 | 1 час | 1651.965 | 363.43 | 2015.395
8.3.7. | УАЗ 39099 | 1 час | 1639.23 | 360.63 | 1999.86
8.3.8. | УАЗ 390995 | 1 час | 1555.195 | 342.14 | 1897.335
8.3.9. | УАЗ 390945 | 1 час | 1631.32 | 358.89 | 1990.21
8.4. | Специальные автомобили
8.4.1. | ГАЗ 27057 (станция передв.эл.тех.) | 1 час | 1735.51 | 381.81 | 2117.32
8.4.2. | ГАЗ 4795Н2(станция передв.эл.тех.) | 1 час | 1946.05 | 428.13 | 2374.18
8.4.3. | ГАЗ 3307(станция передв.эл.тех.) | 1 час | 2313.33 | 508.93 | 2822.26
8.4.4. | ГАЗ Чайка-Сервис (бортовой с гидроманипулятором) | 1 час | 2188.12 | 481.39 | 2669.51
8.4.5. | ГАЗ БКМ-317 (бурильно-крановая машина) | 1 час | 2456.08 | 540.34 | 2996.42
8.4.6. | Бурильно-крановая машина HUNDAI MEGA TRACK | 1 час | 3475.28 | 764.56 | 4239.84
8.4.7. | Бурильно-крановая машина ISUZU | 1 час | 3567.82 | 784.92 | 4352.74
8.4.8. | Автогидроподъемник ЗИЛ 433362 | 1 час | 2658.24 | 584.81 | 3243.05
8.4.9. | SAFE TECHNOLOGY АГП - LIFT 1837АГП-121 |  | 2955.55 | 650.22 | 3605.77
8.4.10. | Автогидроподъемник ГАЗ 3309 | 1 час | 2139.88 | 470.77 | 2610.65
8.4.11. | Автогидроподъемник ГАЗ Чайка-Сервис | 1 час | 2147.16 | 472.38 | 2619.54
8.5. | Легковые автомобили
8.5.1. | SKODA Oktavia | 1 час | 1670.18 | 367.44 | 2037.62
8.5.2. | NISSAN ALMERA |  | 1473.5 | 324.17 | 1797.67
8.5.3. | ВАЗ 2106 | 1 час | 1259.56 | 277.1 | 1536.66
8.5.4. | ВАЗ 2105 | 1 час | 1243.08 | 273.48 | 1516.56
8.5.5. | ВАЗ 21213 | 1 час | 1334.39 | 293.57 | 1627.96
8.5.6. | Lada 211440 | 1 час | 1247.51 | 274.45 | 1521.96
8.5.7. | ГАЗ 3102 | 1 час | 1445.445 | 318 | 1763.445
8.5.8. | ГАЗ 31105 | 1 час | 1396.99 | 307.34 | 1704.33
8.5.9. | ГАЗ 3110 | 1 час | 1400.24 | 308.05 | 1708.29
8.6. | Экскаваторы
8.6.1. | ЭО 2621 | 1 час | 2066.97 | 454.73 | 2521.7
8.6.2. | ЭО 2626 | 1 час | 2067 | 454.74 | 2521.74
8.6.3. | ЭО 2101 | 1 час | 2097.76 | 461.51 | 2559.27
8.6.4. | ЭО 2629 | 1 час | 2065.82 | 454.48 | 2520.3
8.6.5. | JCB 3CX | 1 час | 2881.04 | 633.83 | 3514.87
8.6.6. | HUNDAI H940S | 1 час | 2883.83 | 634.44 | 3518.27
8.7. | Прицеп-станция компрессорная ПКСД 5,25Р | 1 час | 1029.94 | 226.59 | 1256.53
8.8. | Установка дизельная генераторная Magnus ДГУ-100/400КА(Прицеп) |  | 1981.74 | 435.98 | 2417.72
9. | Инструментальная проверка измерительных комплексов юридических и приравненных к ним лиц
9.1. | Инструментальная проверка измерительных комплексов юридических и приравненных к ним лиц (1-но фазный прибор учета) | 1 ИК | 1168.48 | 257.07 | 1425.55
9.2. | Инструментальная проверка измерительных комплексов юридических и приравненных к ним лиц (1-но фазный прибор учета установлен в РУ-0,4 кВ, СН2) | 1 ИК | 1168.48 | 257.07 | 1425.55
9.3. | Инструментальная проверка измерительных комплексов юридических и приравненных к ним лиц (3-х фазный прибор учета прямого включения, НН) | 1 ИК | 1495.2 | 328.94 | 1824.14
9.4. | Инструментальная проверка измерительных комплексов юридических и приравненных к ним лиц (3-х фазный прибор учета прямого включения установлен в РУ-0,4 кВ, СН2) | 1 ИК | 1495.2 | 328.94 | 1824.14
9.5. | Инструментальная проверка измерительных комплексов юридических и приравненных к ним лиц (3-х фазный прибор учета трансформаторного включения, НН) | 1 ИК | 1706.96 | 375.53 | 2082.49
9.6. | Инструментальная проверка измерительных комплексов юридических и приравненных к ним лиц (3-х фазный прибор учета трансформаторного включения, СН2) | 1 ИК | 1706.96 | 375.53 | 2082.49
10. | Снятие /установка измерительных комплексов
10.1. | Снятие /установка измерительных комплексов (1-но фазный прибор учета, НН, материал заказчика) | 1 ИК | 1566.63 | 344.66 | 1911.29
10.2. | Снятие/установка измерительных комплексов (1-но фазный прибор учета, СН2 , материал заказчика) | 1 ИК | 1566.63 | 344.66 | 1911.29
10.3. | Снятие/установка измерительных комплексов (3-х фазный прибор учета прямого включения, НН, материал заказчика) | 1 ИК | 2228.07 | 490.18 | 2718.25
10.4. | Снятие/установка измерительных комплексов (3-х фазный прибор учета прямого включения, СН2, материал заказчика) | 1 ИК | 2228.07 | 490.18 | 2718.25
10.5. | Снятие/установка измерительных комплексов (3-х фазный прибор учета трансформаторного включения, НН, материал заказчика) | 1 ИК | 2228.07 | 490.18 | 2718.25
10.6. | Снятие/установка измерительных комплексов (3-х фазный прибор учета трансформаторного включения, СН2, материал заказчика) | 1 ИК | 2228.07 | 490.18 | 2718.25
10.7. | Снятие/установка трансформаторов тока до 1000 В | 1 шт. | 2167.35 | 476.82 | 2644.17
11. | Установка измерительных комплексов напряжением до 0,4 кВ включительно
11.1. | Установка измерительных комплексов 1-но фазных приборов учета в электроустановке напряжением до 0,4 кВ включительно (материал заказчика) | 1 ИК | 1081.95 | 238.03 | 1319.98
11.2. | Установка измерительных комплексов 3-х фазных приборов учета прямого включения в электроустановке напряжением до 0,4 кВ включительно (материал заказчика) | 1 ИК | 1150.87 | 253.19 | 1404.06
11.3. | Установка измерительных комплексов 3-х фазных приборов учета трансформаторного включения в электроустановке напряжением до 0,4 кВ включительно (материал заказчика) | 1 ИК | 2043.92 | 449.66 | 2493.58
12. | Услуги по ответственному хранению материальных ценностей | 1 ИК | 819.6721 | 180.3279 | 1000
13. | Выдача дубликатов (восстановление ранее выданных) документов о технологическом присоединении (ТП) к сети, в том числе по смене собственника и т.д.* | 1 ИК | 819.6721 | 180.3279 | 1000
14. | Согласование инженерно-геодезических изысканий
14.1. | Согласование инженерно-геодезических изысканий (простой проект) | 1 проект | 7825.61 | 1721.63 | 9547.24
14.2. | Согласование инженерно-геодезических изысканий (сложный проект) | 1 проект | 16841.52 | 3705.13 | 20546.65
14.3. | Согласование инженерно-геодезических изысканий (для физических лиц) | 1 проект | 2368.08 | 520.98 | 2889.06
14.4. | Согласование проектной документации на пересечение проектируемых коммуникаций заявителя (газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, телефонизации и пр.) с ОЭХС Общества (простой проект) | 1 проект | 11838.83 | 2604.54 | 14443.37
14.5. | Согласование проектной документации на пересечение проектируемых коммуникаций заявителя (газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, телефонизации и пр.) с ОЭХС Общества (сложный проект) | 1 проект | 21009.13 | 4622.01 | 25631.14
15. | Составление акта согласования аварийно-технологической брони | 1 акт | 21106.49 | 4643.43 | 25749.92
16. | Влажная чистка изоляции оборудования РУ 6-10кВ под напряжением |  | 4794.28 | 1054.74 | 5849.02 | 4353.27 | 10202.29 | 8362.53
17. | Доливка масла в маслонаполненное оборудование РУ 6-10 кВ под напряжением |  | 5027.33 | 1106.01 | 6133.34 | 4695.87 | 10829.21 | 8876.4
18. | Ревизия контактных соединений оборудования РУ 6-10 кВ под напряжением |  | 4794.28 | 1054.74 | 5849.02 | 4353.27 | 10202.29 | 8362.53
19. | Сухая чистка изоляции оборудования РУ 6-10кВ под напряжением |  | 5260.37 | 1157.28 | 6417.65 | 5038.5 | 11456.15 | 9390.29
* | размер компенсации ограничен условием, изложенным в пункте79 "Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861.
Note on A26: presnuhinasg: МРСК
Note on A29: presnuhinasg: ВМЭС