## БИМ инд. по статьям с мат. и ТЗ
УТВЕРЖДАЮ:
_____________________/________________/
____ ______________ 201__ г.
Установка приборов учета электрической энергии
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
| на | установку трехфазного прибора учета СЕ 303 прямого включения с модемом GSM/GPRS RS485 без шкафа
Основание: ведомость объемов работ
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________26551,18 |  | руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________6141 |  | руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________6240 |  | руб.
|  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________10120 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________4562 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________24,77 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2018 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обоснова-ние, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ТЕРм08-03-600-02 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | 1 шт. | 1 | 148.23 | 17.28 | 4.79 | ТЕРм08-03-600-02 4-2015 к ТЕР ред 2009-2010 ОЗП=14,86; ЭМ=7,89; ЗПМ=14,86; МАТ=8,71 | 148 | 126 | 17 | 5 | 0.87 | 0.87
|  | НР (104 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (67 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ |  |  | 126.16 | 1.93 |  |  |  |  | 2 |  | 0.01 | 0.01
2 | ТЕРм08-03-526-02 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (автомат ВА 47-100 3Р 80А) | 1 шт. | 1 | 1006.94 | 24.63 | 659.25 | ТЕРм08-03-526-02 4-2015 к ТЕР ред 2009-2010 ОЗП=14,86; ЭМ=7,33; ЗПМ=14,86; МАТ=3,31 | 1007 | 323 | 25 | 659 | 2.32 | 2.32
|  | НР (263 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (169 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ |  |  | 323.06 | 1.93 |  |  |  |  | 2 |  | 0.01 | 0.01
3 | ТЕРм08-02-405-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 применительно | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 (провод ПУНП 2х1,5 длиной 1 м; провод ПВ1-10 длиной 6 м) | 100 м | 0.07 | 9046.26 | 739.35 | 3036.66 | ТЕРм08-02-405-01 4-2015 к ТЕР ред 2009-2010 ОЗП=14,86; ЭМ=7,24; ЗПМ=14,86; МАТ=3,24 | 633 | 369 | 52 | 213 | 38.3 | 2.68
|  | НР (301 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (193 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ |  |  | 5270.25 | 49.48 |  |  |  |  | 3 |  | 0.25 | 0.02
4 | ТЕРм08-03-526-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (автомат ВА 47-29 1Р 6А) | 1 шт. | 1 | 787.22 | 5.91 | 564.06 | ТЕРм08-03-526-01 4-2015 к ТЕР ред 2009-2010 ОЗП=14,86; ЭМ=6,64; МАТ=3,19 | 787 | 217 | 6 | 564 | 1.56 | 1.56
|  | НР (176 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (113 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ |  |  | 217.25
5 | ТЕРм08-03-591-08 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.01 | 7561.44 | 109.02 | 1187 | ТЕРм08-03-591-08 4-2015 к ТЕР ред 2009-2010 ОЗП=14,86; ЭМ=6,68; ЗПМ=14,86; МАТ=3,08 | 76 | 63 | 1 | 12 | 43.2 | 0.43
|  | НР (51 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (33 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ |  |  | 6265.42 | 7.88 | [6 empty] | 0.04
6 | ТЕРм11-03-001-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (модем GSM/GPRS RS485 в комплекте с блоком питания и антенной) | 1 шт. | 1 | 80.11 |  | 4.62 | ТЕРм11-03-001-01 4-2015 к ТЕР ред 2009-2010 ОЗП=14,86; МАТ=5,37 | 80 | 75 |  | 5 | 0.52 | 0.52
|  | НР (51 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (36 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ |  |  | 75.49
7 | ТЕРм11-06-002-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 применительно | Электрические проводки (кабель связи КСПВ 4х0,5 длиной 1 м) | 100 м | 0.01 | 1567.31 |  | 63.03 | ТЕРм11-06-002-01 4-2015 к ТЕР ред 2009-2010 ОЗП=14,86; МАТ=5,41 | 16 | 15 |  | 1 | 9.27 | 0.09
|  | НР (10 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (7 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ |  |  | 1504.28
8 | ТЕРм11-04-028-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | 1 разъем | 1 | 30.92 |  | 0.61 | ТЕРм11-04-028-01 4-2015 к ТЕР ред 2009-2010 ОЗП=14,86; МАТ=15,25 | 31 | 30 |  | 1 | 0.22 | 0.22
|  | НР (23 руб.): 78%=92%*0,85 от ФОТ СП (16 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ |  |  | 30.31
Раздел 2. Оборудование и материалы
9 О | спецификация | Счетчик электроэнергии СЕ 303 S31 746 JAVZ | шт | 1 | 4576.27 |  |  |  | 4576
10 | спецификация | Автоматический выключатель ВА 47-100 3Р 80А | шт | 1 | 1254.24 |  | 1254.24 |  | 1254 |  |  | 1254
11 | 502-0503 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 10 мм2 | 1000 м | 0.006 | 33605.39 |  | 33605.39 |  | 202 |  |  | 202
12 | спецификация | Провод ПУНП 2х1,5 | м | 1 | 10.59 |  | 10.59 |  | 11 |  |  | 11
13 О | спецификация | Модем GSM/GPRS RS485 (в комплекте: блок питания и GSM-антенна) | шт | 1 | 5423.73 |  |  |  | 5424
14 | спецификация | Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р 6А | шт | 1 | 78.81 |  | 78.81 |  | 79 |  |  | 79
15 | спецификация | Розетка на дин-рейку | шт | 1 | 154.24 |  | 154.24 |  | 154 |  |  | 154
16 | спецификация | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 200 мм | шт | 1 | 10.59 |  | 10.59 |  | 11 |  |  | 11
17 | спецификация | Кабель связи КСПВ 4х0,5 | м | 1 | 4.58 |  | 4.58 |  | 5 |  |  | 5
18 | спецификация | Коннектор телефонный 4Р4С | шт | 1 | 4.24 |  | 4.24 |  | 4 |  |  | 4
Раздел 3. Пусконаладочные работы в действующих электроустановках
19 | ТЕРп02-01-001-01 Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | 1 система | 1 | 2781.2 |  |  | ТЕРп02-01-001-01 4-2015 к ТЕР ред 2009-2010 ОЗП=14,86 | 2781 | 2781 |  |  | 13.4 | 13.4
|  | НР (1835 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ СП (1068 руб.): 32%=40%*0,8 от ФОТ |  |  | 2781.2
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [8 empty] | 17279 | 3999 | 101 | 3180 |  | 22.09
[11 empty] | 7 |  |  | 0.04
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 17985 | 4555 | 101 | 3210 |  | 24.77
[11 empty] | 7 |  |  | 0.04
В том числе, справочно:
Заготовительно-складские расходы на оборудование - 1,2% ПЗ=1,2% (Поз. 9, 13) | [8 empty] | 120
Заготовительно-складские расходы на материалы - 2% МАТ=2% (Поз. 10, 12, 14-18) | [8 empty] | 30 |  |  | 30
МДС 81-40.2006 т.2 п.4. Производство пусконаладочных работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения, в действующих электроустановках (без оформления наряда-допуска или распоряжения), вблизи конструкций и предметов, находящихся подд напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий исполнителей работ специальными требованиями техники безопасности (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02)специальными требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 15)производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий исполнителей работ специальными требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 19) | [8 empty] | 556 | 556 |  |  |  | 2.68
Накладные расходы | [8 empty] | 2814
В том числе, справочно:
55% = 65%*0,85 ФОТ (от 3337) (Поз. 21) | [8 empty] | 1835
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 90) (Поз. 8-9) | [8 empty] | 61
78% = 92%*0,85 ФОТ (от 30) (Поз. 10) | [8 empty] | 23
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 1105) (Поз. 1, 13, 5, 7, 6) | [8 empty] | 895
Сметная прибыль | [8 empty] | 1702
В том числе, справочно:
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 3337) (Поз. 21) | [8 empty] | 1068
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 90) (Поз. 8-9) | [8 empty] | 43
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 1135) (Поз. 1, 13, 5, 7, 6, 10) | [8 empty] | 591
Итого | [8 empty] | 22501 |  |  |  |  | 24.77
0.04
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 3210
Машины и механизмы | [8 empty] | 101
ФОТ | [8 empty] | 4562
Оборудование | [8 empty] | 10120
Накладные расходы | [8 empty] | 2814
Сметная прибыль | [8 empty] | 1702
НДС 18% | [8 empty] | 4050.18
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 26551.18 |  |  |  |  | 24.77
0.04